## Sheet1
2026年医疗设备项目（第二批）清单
包组 | 序号 | 设备名称 | 进口/国产 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算总价 （万元） | 不可低于以下配置要求 | 联系方式及资料报送地址
1 | 1-1 | 内镜清洗消毒系统 | 国产 | 14.8 | 1 | 14.8 | 1.超声槽1个 2.双方槽2组 3.干燥台1个 4.背板1套 5.304不锈钢主体结构1套 6.高压水枪2把 7.高压气枪3把 8.空气压缩机1台 9.中心气体处理器1个 10.灌流气压调节器1个 11.安全用电中心电源变电系统1套 12.下水电子控制阀2个 13.进水总阀门1个 14.水龙头3个 15.排水管路系统4套 16.液晶显示触摸智能操作系统4套 17.气液酶洗灌流系统2套 18.气水清洗灌流系统2套 19.酶液自动配比系统1套 20.气体解析系统1套 21.灌流系统单手操作快速接头4套 22.内循环进水过滤头2个 23.水气枪挂钩5个 24.附件存放篮筐1个 25.方槽盖1个 26.内镜追溯系统1套 27.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批 28.验收环节需要的消耗品（如有） 1套 29.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有） | 联系人及联系电话：甘工0755-28865650转7007 联系地址：深圳市龙岗区第三人民医院后勤办公楼5楼设备科
| 1-2 | 内镜清洗消毒系统 | 国产 | 14.7 | 4 | 58.8 | 1.方槽清洗工作站20槽 2.干燥台7个 3.消毒槽盖4个 4.自动电子水源开关4个 5.高压清洗枪4把 6.高压气枪16把 7.专用水龙头18个 8.中心气体处理装置4套 9.专用给排水管路20槽 10.纯净水质处理器1台 11.空气除菌过滤器4套 12.酶液/消毒液管道循环灌注装置12套 13.水汽灌注装置8套 14.全管道灌流器24套 15.手套盒4个 16.纱布盒4个 17.四位挂件钩/置物架各4个 18.自动酶液供给控制器系统8套 19.酒精灌注装置控制器4套 20.测漏维护装置及测漏器4套 21.内镜转运车10台 22.超声波清洗机4台 23、洗手池1套（含洗眼装置） 24.网络数据采集系统及软件1套 25.工作站1套 26.控制端2台 27.清洗数据采集器24个 28.网络数据采集器8个 29.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有）1批 30.验收环节需要的消耗品（如有）1套 31.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
| 1-3 | 内镜清洗消毒系统 | 国产 | 19 | 1 | 19 | 1.清洗槽3套 2.酶洗/消毒槽2套 3.柜架及门1套 4.功能背板1套 5.全自动电子水源开关1套 6.可控式水龙头5个 7.高压水/气枪5把 8.水处理器1个 9.内镜清洗消毒流程牌1套 10.保养操作平台1套 11.照明灯12个 12.多功能一体化电路系统1套 13.专用供排水系统1套 14.灌流器5个 15.高压气泵1个 16.自动吹气功能1套 17.内镜烘干机1台 18.酶洗/消毒槽盖2个 19.纱布盒1个 20.酶瓶架1个 21.手套盒1个 22.毛巾架1个 23.清洗接头/套管2套
| 1-4 | 纯水系统 | 国产 | 7.75 | 1 | 7.75 | 1.主机 1 台 2.预处理系统 1 套 3.反渗透系统 1 套 4.供水系统 1 套 5.消毒系统 1 套 6.电控系统 1 套 7.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批 8.验收环节需要的消耗品（如有） 1套 9.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
| 1-5 | 纯水系统 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 1.预处理系统 1套 2.原水增压泵 1个 3.反渗透高压泵 1个 4.反渗透膜 1套 5.控制器 1个 6.纯水箱 1个 7.纯水泵 1个 8.设备机架 1个 9.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批 10.验收环节需要的消耗品（如有） 1套 11.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
2 | 2-1 | 悬吊系统 | 国产 | 12.25 | 2 | 24.5 | 1.康复滑轨 1条 2.滑动横杆 3个 3.固定支架 2个 4.三角型连接件 6个 5.绳子 6条 6.锁止装置 6个 7.握把 6个 8.链扣 6个 9.锁扣 1对 10.颈部悬带 1条 11.滑轮器 1个 12.连接带 1对 13.中度弹力带 1对 14.轻度弹力带 1对 15.宽悬带 2条 16.窄悬带 2条 17.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批 18.验收环节需要的消耗品（如有）1套 19.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
| 2-2 | 儿童用悬吊训练系统 | 国产 | 8.83 | 3 | 26.49 | 1.主机（吊顶架+吊轨+训练配件+刹车滑盒） 1套 2.悬吊康复训练器 3个 3.早期刺激摆动装置 1套 4.支撑摆动装置 1套 5.悬吊船系统 1套 6.平衡凳 1套 7.悬吊床系统 1套 8.木塔 1个 9.绳梯 1套 10.平衡棒 2个 11.悬吊鞋 2个 12.多功能棒 1根 13.短悬吊带 6根 14.颈部悬吊带 1条 15.窄悬吊带 4条 16.宽悬吊带 2条 17.大号支撑圆筒 1个 18.30kg弹力绳 4条 19.50kg弹力绳 4条 20.绳夹 6个 21.平衡垫 2个 22.实心绳 8根 23.保护带 1条 24.小号悬吊马甲 1套 25.大号悬吊马甲 1套 26.圆型钩挂衣架 2个 27.电动升降PT床 1台 28.网架 3套 29.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批 30.验收环节需要的消耗品（如有）1套 31.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
| 2-3 | 悬吊康复训练系统 | 国产 | 12 | 1 | 12 | 1.四维训练网格1套 2.四维悬吊支撑架1套 3.悬吊康复训练器3件 4.双滑移悬挂设备1套 5.滑动悬挂设备3个 6.悬挂绳1根 7.辅力挂绳4根 8.弹性辅力挂绳1（长）8根 9.沙袋（0.5kg、1kg、2kg、3kg、4kg、5kg）1套 10.弹力训练管（10磅、15磅、20磅、25磅、30磅）1套 11.悬带连接架1个 12.颈部悬带1个 13.扣环窄悬带2条 14.扣环宽悬带2条 15.头颈悬带1条 16.握柄2个 17.握带4条 18.旋转训练装置（含悬挂绳）1个 19.平衡垫2个 20.柱形垫1个 21.训练滑轮6个 22.S形挂钩6个 23.训练握杠1个 24.弹簧挂钩16个 25.绳夹4个 26.悬吊滚筒1个 27.悬吊调节装置1个 28.标准调节延长杆4根 29.安装组件1套 30.训练指导挂图1套 31.产品说明书1份
3 | 3-1 | 医用吊桥 | 国产 | 7.6 | 60 | 456 | 1.天花装饰罩 1套； 2.承重柱 1套； 3.吊桥横梁 1套； 4.湿区 4.1吊桥滑车 1个； 4.2 气电终端箱 1个； 4.3电源插座 8个； 4.4等电位 2个； 4.5网络端口 2个； 4.6气体终端（氧气2个，负压2个，压缩空气1个）1套 5.干区 5.1吊桥滑车 1个； 5.2 气电终端箱 1个； 5.3呼吸球囊收纳盒 1个； 5.4医用气管挂钩 1个； 5.5电源插座 8个； 5.6等电位 2个； 5.7网络端口 2个； 5.8气体终端（氧气1个，负压1个，压缩空气1个） 1套； 5.9导轨式托盘 4个； 5.10导轨式抽屉 2个； 5.11双臂延伸臂 1个； 5.12集线器包 1个； 6.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批 7.验收环节需要的消耗品（如有）1套 8.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
| 3-2 | 医用吊桥 | 国产 | 7.6 | 17 | 129.2 | 一、干区 1.1滑车 17套 1.2气刹把手 17套 1.3吊柱式气电箱 17个 1.4设备托盘 34层 1.5抽屉 17个 1.6气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气2个）17套 1.7电源插座 170个 1.8网络接口 34个 1.9等电位柱 34个 1.10呼吸球囊收纳盒 17个 1.11电源线收纳盒 17个 1.12导联线收纳装置 17个 二、湿区 2.1滑车 17套 2.2气刹把手 17套 2.3吊柱式气电箱 17个 2.4设备托盘 34层 2.5抽屉 17个 2.6双关节输液架延伸臂组件 17套 2.7气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气2个）17套 2.8电源插座 170个 2.9网络接口 34个 2.10等电位柱 2个 2.11一体成型吸痰管盒 34个 2.12抽屉 13套 2.13不锈钢可调节杆输液泵组合架 10套 2.13不锈钢可调节杆输液泵组合架 10套 3.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批 4.验收环节需要的消耗品（如有） 1套 5.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
| 3-3 | 医用吊桥 | 国产 | 7.6 | 28 | 212.8 | 1.天花装饰罩 1套；2.承重柱1套；3.吊桥横梁1套； 4.湿区： 4.1吊桥滑车1个； 4.2 气电终端箱 1个； 4.3电源插座 8个； 4.4等电位 2个； 4.5网络端口 2个； 4.6气体终端（氧气2个，负压2个，压缩空气1个） 包含对应气体插头各1套。 5.干区： 5.1吊桥滑车 1个；5.2 气电终端箱 1个； 5.3呼吸球囊收纳盒 1个；5.4医用气管挂钩 1个； 5.5电源插座 8个；5.6等电位 2个； 5.7网络端口 6个； 5.8气体终端（氧气2个，负压2个，压缩空气1个）1套；包含对应气体插头各1套。 5.9导轨式托盘 4个；5.10导轨式抽屉 2个； 5.11双臂延伸臂 1个；5.12集线器包 1个； 6.设备正常使用所需要的附件及配套设备（如有） 1批。 7.验收环节需要的消耗品（如有）1套。 8.医疗设备数据实现与院内信息系统及集成平台互联互通，含第三方接口费用（如有）
| 3-4 | 医用吊桥1 | 国产 | 7.6 | 11 | 83.6 | 1.滑车1套 2.气刹把手1套 3.吊柱式气电箱1个 4.设备托盘2层 5.抽屉1个 6.输液架延伸臂组件1套 7.气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个） 8.电源插座10个 9.网络接口2个 10.等电位柱2个
| 3-5 | 医用吊桥2 | 国产 | 7.6 | 8 | 60.8 | 1.干区 1）悬臂（单臂，长度根据场地灵活选择）1套 2）吊柱式气电箱1个 3）设备托盘2层 4）抽屉1个 5）输液延长臂1套 6）输液架1套 7）气体插座（空气2个，负压吸引1个，氧气2个） 8）电源插座10个 9）网络接口2个 10）等电位柱2个 2.湿区 1）悬臂（双臂，长度根据场地灵活选择）1套 2）吊柱式气电箱1个 3）设备托盘2层 4）抽屉1个 5）输液延长臂1套 6）输液架1套 7）气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气1个） 8）电源插座10个 9）网络接口2个 10）等电位柱2个 11）网篮1个