## 目录
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第十三批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 采购需求
全院通用 | 1 | 植入式给药装置专用针 | 4448472 | 个 | 64
|  |  | 4448383 | 个 | 72
|  |  | 4448332 | 个 | 64
| 2 | 一次性使用痰液采集器 | 纤支镜型25ml | 套 | 5.87 | 由收集杯和管组成，用于样本的收集、运输和储存等
|  | 一次性使用吸痰管 | 收集型 | 套 | 3 | 由T形锥头、负压管、痰液收集瓶和管身组成，配检查手套。
| 3 | 一次性使用雾化器 | 各规格 | 套 | 6 | 雾化治疗时使用
| 4 | 一次性呼吸过滤器 | 各规格 | 个 | 8.5 | 适用于我院德国MasterScreen肺功能检测仪、耶格MasterScreen气体交换检测及诊断系统等设备（包括但不限于），须配套一次性咬口
手术室 | 5 | 组织固定液 | 3ml | 瓶 | 1.8 | 用于标本组织固定，20L须配按压泵头
|  |  | 5ml | 瓶 | 1.9
|  |  | 15ml | 瓶 | 1.9
|  |  | 30ml | 瓶 | 3
|  |  | 20L | 桶 | 280
| 6 | 一次性使用冲洗器（Y型冲洗管） | P6 | 袋 | 14 | 用于内镜手术术中输送冲洗液体，控制冲洗流速
ICU | 7 | 一次性肠内营养管路 | 泵用型，B型 | 套 | 19.08 | 适用于广州贝康肠内营养输注泵
| 8 | 一次性使用营养泵管 | D-O型 | 包 | 30 | 适用于柯惠肠内营养泵
| 9 | 一次性使用三通阀 | TS*T21L | 个 | 4.05 | 适用于ECMO和危重患者血管活性药物泵入，减少松脱与破裂
| 10 | 气管切开插管 | 各规格 | 根 | 215 | 带声门下吸引
| 11 | 一次性使用鼻咽通气道 | 6.0mm | 支 | 18 | PVC喇叭口型，材质软
|  |  | 6.5mm | 支 | 14.8
|  |  | 7.0mm | 支 | 14.8
|  |  | 7.5mm | 支 | 14.8
急诊科 | 12 | 冲洗消毒组合 | 250ml+20ml | 组 | 157 | 适用于斯汀康医用创口冲洗机，动物咬伤患者冲洗消毒使用
心血管内科 | 13 | 一次性使用有创压力传感器 | CPT-1500 | 个 | 9200 | FFR在冠脉介入治疗中主要用于评估冠脉狭窄的功能性严重程度，指导治疗决策，评估手术效果
脊柱外科 | 14 | 手术器械 | 各规格 | 把 | / | 单价＜1500元
运动医学组 | 15 | 一次性使用刨削刀头 | 各规格 | 盒 | 550 | 适用于关节镜手术时滑膜切除
| 16 | 一次性射频电极刀头 | 各规格 | 盒 | / | 适用于关节镜下的射频止血及切割，产品须三类医疗器械注册，并可用于医保支付。
|  | 一次性射频电极刀头配套设备 | 各规格 | 台 | 1000
耳鼻喉科 | 17 | 听小骨假体 | 12710 | 个 | 4500 | 适用于听骨链功能异常疾病，如听骨链畸形以及中耳炎症、胆脂瘤、肿瘤等病变导致的听骨链破坏。
|  |  | 12715 | 个 | 4200
|  |  | 11930 | 个 | 4500
|  |  | 10640425 | 个 | 3360
|  |  | 10640450 | 个 | 3360
|  | 钛质通气管 | 10125SC | 个 | 1400 | 适用于中耳以及鼓室的积液症导致分泌性中耳炎。
普外科 | 18 | 袜型医疗压力带（压力袜） | 中筒袜，各规格 | 双 | 268 | 适用于大隐静脉曲张患者使用
|  |  | 长筒袜，各规格 | 双 | 288
心胸外科 | 19 | 一次性使用切口牵开固定器 | 各规格 | 个 | 220 | 适用于术中扩张切口术野，保护切口
麻醉科 | 20 | 可视双腔支气管插管 | 各规格 | 套 | 820 | 1、可进行连续监测； 2、持续监测插管位置； 3、可进行重新定位； 4、通气阻力小。
药剂科 | 21 | 可降解包装膜 | 各规格 | 套 | 710 | 适用于瑞驰全自动包药机
营养科 | 22 | 一次性肠内营养供应管路 | Link-01-3 | 根 | 28 | 适用于肠内营养输液泵
影像科 | 23 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 盘绕型连接管 4.0*2500 | 支 | 105 | 适用于德国欧利奇CT高压注射器
|  | 高压造影注射器管路系统 | XD8003 | 根 | 0
|  | 高压造影注射器管路系统 | XD2020 | 根 | 0 | 适用于德国欧利奇MR高压注射器
康复科 | 24 | 理疗电极片 | 43*43mm，3.9扣 | 片 | 5.2 | 适用于广州红象神经和肌肉刺激仪
|  |  | 55*55mm，3.9扣 | 片 | 6.2
| 25 | 理疗电极片 | 40*40mm | 对 | 2.5 | 适用于南京伟思生物刺激反馈仪，针插式带线，直径2.0接口
|  |  | 50*50cm | 对 | 2.5
妇产科 | 26 | 理疗电极片 | φ42mm | 片 | 2.25 | 适用于欧立捷子午流柱治疗仪，插线式。
| 27 | 理疗电极片 | 60*91mm | 片 | 3.9 | 适用于北京拓殖便携式产后康复仪，插线式。
|  | 理疗电极片 | 55*130mm | 片 | 5.9
| 28 | 婴儿护脐包 | 常规 | 包 | 1.8 | 适用于新生儿脐部护理
| 29 | 一次性使用麻醉面罩 | 各规格 | 个 | 9.1 | 适用于新生儿使用
| 30 | 竹制灸盒 | 六孔竹制灸盒 | 个 | 17 | 适用于妇科艾灸辅助器具，用于腹部、腰骶部艾灸操作。
| 31 | 艾条 | 15：1 | 支 | 1.6 | 适用于虚寒类妇科疾患中医之类
|  | 艾条 | 20：1 | 支 | 1.9
|  | 艾条 | 30：1 | 支 | 2.2
|  | 艾塔 | 8：1 | 粒 | 1.4
|  | 艾绒 | 20：1 | 包 | 58
|  | 艾绒 | 20：1 | 包 | 95
| 32 | 卢戈氏碘抑菌液 | 120ml | 瓶 | 53 | 用于阴道镜检查
|  | 醋酸抑菌液 | 120ml | 瓶 | 25 | 用于阴道镜检查
| 33 | 宫腔电切镜及附件（电切环） | 195-100-000 | 根 | 3000 | 适用于摄普乐宫腔镜
|  | 宫腔电切镜及附件（钩状电极） | 392-999-659 | 根 | 7200
| 34 | 医用宫颈凝胶 | 3g/支 | 支 | 128 | 适用于修复阴道黏膜配合盆底手法
社康中心 | 35 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 100人份/盒 | 人份 | 3.96
|  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法） | R1:（25mL/瓶*2瓶）、R2：（9mL/瓶*1瓶） 质控品（选配）（QC1:0.2mL/支×1支、QC2:0.2mL/支×1支）、校准卡（1张） | 盒 | 1200
|  | 全自动特定蛋白分析仪 | H790 | 台 | 100
| 36 | 一次性使用无菌针灸针 | 塑料柄针0.12mm*7mm | 盒 | 35 | 适用于面部、眼部周围疾病开展针刺治疗使用。 1、针柄为塑料柄材质，针体为不锈钢材质； 2、泡装插海绵方便取针。
|  |  | 塑料柄针0.12mm*15mm | 盒 | 35
|  |  | 塑料柄针0.12mm*25mm | 盒 | 35
|  |  | 塑料柄针0.14mm*7mm | 盒 | 35
|  |  | 塑料柄针0.14mm*25mm | 盒 | 35
|  |  | 塑料柄针0.14mm*15mm | 盒 | 35
|  |  | 塑料柄针0.16mm*15mm | 盒 | 35
|  |  | 塑料柄针0.16mm*25mm | 盒 | 35
| 37 | 理疗电极片 | 50mmx60mm | 袋 | 15 | 适用于炮苑定向透药治疗仪
|  |  | 90mmx130mm | 袋 | 9.5
|  |  | 100mmx100mm | 袋 | 21
检验科 | 38 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 2563 | 1、需适用于各种酶标仪，双波长450/630nm 2、阳性参考品符合率：用试剂盒检测内控标准品，阳性参考品符合率需为90％以上，阴性参考品符合率：用试剂盒检测特异性标准品，阴性参考品符合率需为90％以上； 3、精密度：用试剂盒测定内控标准品CV，OD值精密度（CV％）≤15％； 4、抗干扰：高脂症、黄疸、溶血血清样本需对Rta-IgG的检测没有显著影响，血清中ANA、RF和ENA等常见的自身免疫抗体对Rta-IgG抗体检测也需没有明显影响。
| 39 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 4320 | 1.适用于适用仪器：适用于各品牌主流荧光定量PCR仪（如ABI 7500/QuantStudio系列、上海宏石系列、西安天隆系列等） 2.灵敏度：最低检出限≤20 IU/mL，符合《慢性乙型肝炎防治指南》对HBV DNA检测的要求。 3、线性范围：不低于20～1.0×108 IU/mL，标准曲线相关系数r≥0.98。 4、精密度：低值、高值样本重复性检测CV≤15%。
| 40 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | R1：4×48mL+R2：4×48mL | 盒 | 122.98 | 校准品、质控品及消耗品免费配送，可拓展同类试剂
|  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R1：4×54mL | 盒 | 132.21
|  | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1TBILB：4×40mL+R1TBILC：4×40mL | 盒 | 559.52
|  | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1DBILB：4×20mL+R1DBILC：4×20mL | 盒 | 317.83
|  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物－AMP缓冲液法） | R1：4×53mL+R2：4×53mL | 盒 | 271.36
|  | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | R1：4×45mL | 盒 | 318.06
|  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | R1：4×50mL+R2：4×25mL | 盒 | 147.45
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH法） | R1：4×50mL+R2：4×50mL | 盒 | 299.1
|  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | R1：4×30mL+R2：4×6mL | 盒 | 204.71
|  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO－POD法） | R1：4×50mL+R2：4×12.5mL | 盒 | 359.6
|  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1：4×51.3mL+R2：4×17.1mL | 盒 | 635.08
|  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1：4×51.3mL+R2：4×17.1mL | 盒 | 952.4
|  | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4×39.5mL+R2：4×7.9mL | 盒 | 2848.56
|  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶－过氧化物酶法） | R1：4×42.3mL+R2：4×17.7mL | 盒 | 778.85
|  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | R1：4×53mL+R2：4×53mL | 盒 | 801.47
|  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 试剂1(R1)：4×45mL，试剂2(R2)：4×15mL | 盒 | 970.92
|  | 二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法） | 4×25mL | 盒 | 1070.4
|  | 微量总蛋白测定试剂盒（焦酚红法） | 试剂：4×19mL，校准品：1×3mL | 盒 | 469.06
|  | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1）：4×32.6mL，试剂2(R2）：4×4.4mL | 盒 | 1287.34
|  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | R1：4×15mL+R2：4×15mL | 盒 | 268.08
|  | 肌酸激酶检测试剂盒（酶偶联法） | R1-1：4×22mL+R1-2：4×4mL+R2：4×6mL | 盒 | 402.12
|  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | R1-1：2×22mL+R1-2：2×4mL+R2：2×6mL | 盒 | 585.12
|  | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法） | R1：2×51.7ml+R2：2×7.6ml+校准品1：1×3ml+校准品2：1×3ml | 盒 | 4408.53
|  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | R1：4×54mL+R2：4×18mL | 盒 | 1566.4
|  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法） | R1：4×40mL+R2：4×40mL | 盒 | 648
|  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | R1：4×40mL+R2：4×20mL | 盒 | 630.8
|  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：4×15mL，试剂2：4×6.5mL | 盒 | 1312.4
|  | 腺苷脱氢酶（ADA）测定试剂盒（过氧化物酶法） | 试剂1（R1）：3×60ml、试剂2（R2）：1×60ml | 盒 | 799.97
|  | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法） | 2×60ml | 盒 | 578.44
|  | α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法） | R1：4×40mL+R2：4×10mL | 盒 | 2548.95
|  | 载脂蛋白-A1测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×13mL，试剂2(R2)：4×13mL | 盒 | 3018
|  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×13mL，试剂2(R2)：4×7mL | 盒 | 3108.96
|  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：4×51mL，试剂2：4×7mL | 盒 | 8502
|  | α-1抗胰蛋白酶测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×20mL，试剂2(R2)：4×6.5mL | 盒 | 3227.69
|  | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×10mL，试剂2(R2)：4×8mL | 盒 | 3663
|  | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×10mL，试剂2(R2)：4×8mL | 盒 | 3629
|  | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×30mL，试剂2(R2)：4×30mL | 盒 | 3714
|  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | R1：4×53mL+R2：4×27mL | 盒 | 1283
|  | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×16.5mL，试剂2(R2)：4×4.5mL | 盒 | 2584.61
|  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×14mL，试剂2(R2)：4×11mL | 盒 | 3743
|  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×22mL，试剂2(R2)：4×20mL | 盒 | 4353
|  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂(R1)：4×14mL，试剂(R2)：4×11mL | 盒 | 3672
|  | 脂肪酶测定试剂盒（色原底物法） | 试剂1缓冲液(R1Buffer)：4×10mL，试剂1冻干粉(R1Lyo)：4瓶，试剂2(R2)：4×3.3mL，校准品冻干粉：2瓶 | 盒 | 1260
|  | 铁测定试剂盒（TPTZ法） | R1：4×15mL+R2：4×15mL | 盒 | 721.71
|  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1(R1)：4×24mL，试剂2(R2)：4×8mL | 盒 | 2829
|  | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂(R1)：4×7mL，试剂(R2)：4×8mL | 盒 | 2821.5
|  | 不饱和铁结合力测定试剂盒（Nitroso-PSAP法） | R1：4×27mL+R1a：4×3mL+R2：4×6mL+R2a：4×2mL | 盒 | 1540
|  | 脂蛋白（a）检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | R1：4×50ml+R2：4×13ml | 盒 | 4275
|  | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法） | R1：4×15mL | 盒 | 1284
|  | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | R1：4×15mL+R2：4×15mL | 盒 | 481
|  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | R1：4×40mL | 盒 | 465
|  | 钠电极 | 1个/盒 | 盒 | 4900
|  | 钾电极 | 1个/盒 | 盒 | 4900
|  | 氯电极 | 1个/盒 | 盒 | 4900
|  | 参比电极 | 1个/盒 | 盒 | 17586.19
|  | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1094.4
|  | 黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1147
|  | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1086
|  | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1147
|  | 泌乳素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1089
|  | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1145
|  | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1145
|  | 雌二醇检测试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1059
|  | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1086.8
|  | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1147
|  | 未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1794.09
|  | 未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 1872
|  | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1721
|  | 抑制素A测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 3926
|  | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 2580
|  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 2107.02
|  | 抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 10842.89
|  | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 814
|  | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒 | 1825.56
|  | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒 | 2160
|  | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 1638
|  | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 2918.31
|  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1080
|  | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1019
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 870
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 2x50测试/盒 | 盒 | 1200
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1242.75
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1242.75
|  | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 300测试/盒：6×50测试/盒，校准品0(S0)-校准品6(S6)2.5mL/瓶 | 盒 | 3150
|  | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 100测试：2×50测试/盒 | 盒 | 1050
|  | 前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法） | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 1475
|  | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法） | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 1475
|  | 糖类抗原19-9检测试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1350
|  | 糖类抗原19-9检测试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1350
|  | 糖类抗原125检测试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1350
|  | 癌抗原15-3检测试剂盒（化学发光法） | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 1350
|  | 糖类抗原242测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 1400
|  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 1400
|  | 糖类抗原50测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 1400
|  | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 1400
|  | 糖类抗原72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 1400
|  | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 1400
|  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 2204
|  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 2204
|  | 胃泌素17测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒；校准品6×1.0ml；质控品2×1.0ml | 盒 | 1305
|  | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（化学发光法） | 2×100个测试/盒 | 盒 | 2800
|  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试 | 盒 | 2000
|  | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 2375
|  | 地高辛测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1300.61
|  | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 2494
|  | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光法） | 100个测试/盒，50个测试*2包/盒 | 盒 | 6300
|  | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 5200
|  | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 2064
|  | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1098
|  | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 979
|  | 促红细胞生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 3315
|  | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1794
|  | 人生长激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 2067
|  | 骨碱性磷酸酶测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1396.87
|  | 甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 2067
|  | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 2x50测试/盒 | 盒 | 2300
|  | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1750
|  | C-肽检测试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1650
|  | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 1174
|  | 白介素6测定试剂盒（化学发光法） | 2×50个测试/盒 | 盒 | 2886
|  | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 6240.83
|  | 促甲状腺素受体抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50 测试/盒 | 盒 | 1500
|  | 样本稀释液 | 1x4.0ml | 盒 | 830
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4×130mL | 盒 | 3783.99
|  | 完成检测实验所需配套装置 | / | 套 | 500 | 包括生化免疫流水线中的前处理设备、 后处理设备、免疫检测模块和生化检测模块，需提供相应UPS以及纯水系统相关耗材免费更换。