附件1
南湾街道便携式拉曼检测仪项目采购信息和征求方案公告

深圳市龙岗区南湾街道便携式拉曼检测仪采购项目，采用询价方式进行采购，现邀请潜在供应商根据项目预算和需求报送项目实施方案。
	项目名称
	便携式拉曼检测仪
	预算金额（元）
	180000

	项目内容
	为保障相关工作顺利开展，拟采购一台便携式拉曼光谱检测仪，用于现场快速、无损的物质识别与筛查。设备应具备荧光抑制能力，激发波长适配现场检测，光谱范围覆盖常见化学品，分辨率满足现场识别需求；内置化学品、爆炸物及前体、易制毒/易制爆、有毒有害物质等常用谱库，支持用户自建谱库、谱图检索及检测报告导出；支持触控操作、拍照记录、无线数据传输和平台化数据管理；具备较高防尘防水等级和便携性，适应实验室、户外及车间等环境；符合国家相关校准规范和激光安全要求;需要5年质保，终身免费提供技术支持。欢迎潜在的供应商对需求和实施方案进行完善补充。



	采购方式
	询价

	实施方案投递方式和截止时间
	响应供应商根据项目预算和初步需求提供详细项目实施方案，投递方式：现场投递、快递投递等，方式不限，
投递地址：深圳市龙岗区南湾街道南湾路1号南湾街道办事处（一办）B203

截止时间：2026年11月6日

	询问及联系方式
	采购单位联系方式

联系人：陈沐颖         联系方式：0755-89609646

	备注
	本次公告非采购公告，仅作为“政府采购项目”向社会公告，并征求项目实施方案。所列采购意向为本单位政府采购工作的初步安排，具体以相关采购文件为准。


