## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | 217095.76 | 13283.25 | 21800
合计 |  | 217095.76 | 13283.25 | 21800
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 165887.17
2 | 措施项目 |  | 13283.25
2.1 | 安全文明施工 |  | 13283.25
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 2899.62
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） |  | 9720.08
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 663.55
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目 |  | 21800
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 21800
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 16125.34
合计 |  |  | 217095.76
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 整个工程 |  |  |  |  | 165887.17
1 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.清理绿化垃圾及修剪 2.厚度暂按10cm计算，结算按实际发生工程量结算。 | m2 | 536.5 | 8.24 | 4420.76
2 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 3.大样详见图纸LD/1.03-1 4.4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 8.26 | 475.84 | 3930.44
3 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:φ150~400本地块石 2.砂浆强度等级:30厚1：2.5水泥砂浆 3.大样详见图纸LD/1.03-1 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 37.23 | 757.42 | 28198.75
4 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:仿木纹石英砖600*300*20 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚碎石垫层+100厚C30混凝土基层+20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 151.16 | 292.35 | 44191.63
5 | 040205013003 | 隔离护栏 | 1.类型:港式隔离护栏 H=1.2m 2.规格、型号:N1:D=16mm圆钢，N2：15*40mm扁钢，N3：40*40mm方钢，N4:200*160*10mm方通 3.IV类(超强级),15x4cm,安装于车行道侧迎车面,端头设置一块,普通段每6m设置一块 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 78.66 | 322.94 | 25402.46
本页小计 | [6 empty] | 106144.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:600*300 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:成品球墨铸铁篦子600*300*30 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.盖板规格、尺寸:球墨铸铁篦子600*300*30 5.大样详见图纸LD-1.03/8 6.4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 座 | 7 | 478.61 | 3350.27
7 | 050201014002 | 不锈钢树池篦子 | 1.盖板/箅子种类、规格:不锈钢篦子：40*40*3拉丝面不锈钢方通与3厚拉丝不锈钢板连接 2.大样详见图纸LD-1.04 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 10 | 1843.37 | 18433.7
8 | 040304007001 | 预制混凝土花箱1500*450*450mm（表面需肌理纹路） | 1.成品预制混凝土花箱（表面需肌理纹路），尺寸：1500*450*450mm 2.含种植土回填 3.大样详见图纸LD-1.04 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 24 | 1039.58 | 24949.92
9 | 020206006002 | 条形石坐凳 | 1.石料种类、构件规格尺寸:光面芝麻白花岗岩1200*500*400 2.粘结层厚度:30厚 3.砂浆种类、强度等级:1：3干硬性水泥砂浆 4.大样详见园建图纸LD-1.03/6 5.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 4 | 1359.75 | 5439
10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:烧面芝麻灰 600mm×100mm×100mm 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.大样详见园建图纸LD-1.03/4 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 78.66 | 96.24 | 7570.24
本页小计 | [6 empty] | 59743.13
合计 | [6 empty] | 165887.17

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 13283.25 | 13283.25
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 2899.62 | 2899.62
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1 | 9720.08 | 9720.08
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 | 9720.08 | 9720.08
1.2.4.1 | 01A004003 | 水马（施工现场与外部环境隔离） | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 272.5 | 35.67 | 9720.08
1.2.4.1.1 | 120008-24 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 | 材料运输、安装、维护、拆除。 | m | 272.5 | 35.67 | 9720.08
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 663.55 | 663.55
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 13283.25
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 13283.25
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.3 工程量清单综合单价分析表
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
项目编码 |  | 050101005001 |  | 项目名称 |  | 整理绿化用地 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050010-1换 | 绿化地平整 ^ (机械平整:人工*0.6机械*0.6) |  | 100m2 | 0.01 | 405.68 |  | 59.39 | 111.59 | 4.06 |  | 0.59 | 1.12
050010-258换 | 清运树枝、树叶、草类 每增加1km |  | 10m3 | 0.01 |  |  | 230.96 | 16.5 |  |  | 2.31 | 0.17
小计 | [8 empty] | 4.06 |  | 2.9 | 1.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.24
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 2.976 | 1.36 | 4.06
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 |  |  |  |  | 台班 | 0.005 | 549.9 | 2.75
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
项目编码 |  | 010501001002 |  | 项目名称 |  | 基础垫层 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
040202-2换 | 垫层 混凝土 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.1 | 783.11 | 3583.01 | 5.53 | 386.77 | 78.31 | 358.3 | 0.55 | 38.68
小计 | [8 empty] | 78.31 | 358.3 | 0.55 | 38.68
清单项目综合单价 | [8 empty] | 475.84
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 49.608 | 1.39 | 68.91
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 6.91 | 1.36 | 9.4
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.21 | 4.62 | 0.97
|  | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  |  |  |  | m3 | 1.01 | 350.28 | 353.78
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 3.548 | 1 | 3.55
| 机械 | 混凝土振动器 插入式 |  |  |  |  | 台班 | 0.054 | 10.26 | 0.55
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
项目编码 |  | 010403004001 |  | 项目名称 |  | 石挡土墙 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050002-39换 | 毛石挡土墙 ^ φ150~400本地块石,水,湿拌砌筑砂浆 M20 |  | 10m3 | 0.1 | 2719.2 | 3938.54 |  | 916.48 | 271.92 | 393.85 |  | 91.65
小计 | [8 empty] | 271.92 | 393.85 |  | 91.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 757.42
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 64.75 | 1.36 | 88.25
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 137.578 | 1.34 | 183.67
| 材料 | 铁钉(综合) |  |  |  |  | kg | 0.012 | 4.87 | 0.06
|  | φ150~400本地块石 |  |  |  |  | m3 | 1.122 | 220.39 | 247.28
|  | 松杂枋板材(周转材) |  |  |  |  | m3 | 0.001 | 1624.78 | 1.62
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.081 | 4.62 | 0.37
|  | 湿拌砌筑砂浆 M20 |  |  |  |  | m3 | 0.4 | 338.5 | 135.4
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 9.606 | 1 | 9.61
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 |  |  |  |  | 台班 |  | 228.04
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
项目编码 |  | 040204001003 |  | 项目名称 |  | 人行道块料铺设 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
090101-76+090101-77*5换 | 铺筑碎石垫层 厚度T（mm） T=100(实际值:150mm) ^ 碎石 20mm～40mm |  | 100m2 | 0.01 | 1540.79 | 3471.92 | 493.46 | 616.58 | 15.41 | 34.72 | 4.93 | 6.17
090101-90换 | 浇筑混凝土基层 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.01 | 1385.03 | 4180.84 | 465.32 | 608.8 | 13.85 | 41.82 | 4.65 | 6.09
090101-125换 | 人行道板、块料地坪铺筑 水泥砂浆结合层 厚度T（mm） T=20 ^ 水,湿拌地面砂浆 M15 |  | 100m2 | 0.01 | 1325.34 | 718.37 |  | 386.63 | 13.25 | 7.18 |  | 3.87
090101-131换 | 室外花岗岩板铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36 |  | 100m2 | 0.01 | 4446.52 | 7523.45 | 484.94 | 1587.46 | 44.47 | 75.23 | 4.85 | 15.87
小计 | [8 empty] | 86.98 | 158.95 | 14.43 | 31.99
清单项目综合单价 | [8 empty] | 292.35
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费(市政维修) |  |  |  |  | 元 | 23.323 | 1.39 | 32.4
|  | 技工人工费(市政维修) |  |  |  |  | 元 | 40.106 | 1.36 | 54.58
|  | 人工费补差 |  |  |  |  | 元 |  | 1
| 材料 | 棉纱 |  |  |  |  | kg | 0.01 | 8.05 | 0.08
|  | 石料切割锯片 |  |  |  |  | 片 | 0.004 | 28.45 | 0.11
|  | 碎石 20mm～40mm |  |  |  |  | m3 | 0.203 | 168.93 | 34.29
|  | 仿木纹石英砖600*300*20 |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 70.8 | 74.34
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.046 | 4.62 | 0.21
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.026 | 4.62 | 0.12
|  | 湿拌地面砂浆 M15 |  |  |  |  | m3 | 0.021 | 345.27 | 7.25
|  | 素水泥浆 |  |  |  |  | m3 | 0.001 | 552.21 | 0.55
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
费用明细 | 材料 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  |  |  |  | m3 | 0.105 | 395.27 | 41.5
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.661 | 1 | 0.66
|  | 材料费补差 |  |  |  |  | 元 |  | 1
| 机械 | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 |  |  |  |  | 台班 | 0.0004 | 524.44 | 0.21
|  | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 |  |  |  |  | 台班 | 0.003 | 772.57 | 2.32
|  | 载货汽车 装载质量M（t） M=2 |  |  |  |  | 台班 | 0.022 | 469.45 | 10.33
|  | 平板拖车组 装载质量M（t） M=20 |  |  |  |  | 台班 | 0.001 | 1295.84 | 1.3
|  | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 |  |  |  |  | 台班 |  | 228.04
|  | 混凝土振动器 插入式 |  |  |  |  | 台班 | 0.01 | 10.26 | 0.1
|  | 手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 |  |  |  |  | 台班 | 0.017 | 9.22 | 0.16
|  | 机械费补差 |  |  |  |  | 元 |  | 1
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
项目编码 |  | 040205013003 |  | 项目名称 |  | 隔离护栏 |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
090101-193换 | 人行护栏安装 固定式路侧护栏 ^ 行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.2m,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 100m | 0.01 | 3011.35 | 25470.07 | 1626.36 | 2186.59 | 30.11 | 254.7 | 16.26 | 21.87
小计 | [8 empty] | 30.11 | 254.7 | 16.26 | 21.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 322.94
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费(市政维修) |  |  |  |  | 元 | 6.613 | 1.39 | 9.19
|  | 技工人工费(市政维修) |  |  |  |  | 元 | 15.377 | 1.36 | 20.93
| 材料 | 超强级反光膜 |  |  |  |  | m2 | 0.004 | 159.29 | 0.64
|  | 不锈钢螺栓 M8mm×120mm |  |  |  |  | 套 | 2.02 | 1.1 | 2.22
|  | 行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.2m |  |  |  |  | m | 1.001 | 230.09 | 230.32
|  | 人行道板 250mm×250mm×50mm |  |  |  |  | 千块 | 0.001 | 2873.89 | 2.87
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.0003 | 4.62
|  | 干混抹灰砂浆 M15 |  |  |  |  | t | 0.002 | 393.81 | 0.79
|  | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  |  |  |  | m3 | 0.043 | 433.65 | 18.65
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.255 | 1 | 0.26
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 |  |  |  |  | 台班 | 0.017 | 533.47 | 9.07
|  | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 |  |  |  |  | 台班 | 0.024 | 297.81 | 7.15
|  | 风镐 |  |  |  |  | 台班 | 0.012 | 3.93 | 0.05
|  | 机械费补差 |  |  |  |  | 元 |  | 1
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
项目编码 |  | 040504010001 |  | 项目名称 |  | 雨水口 |  |  | 计量单位 |  | 座
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
040403-441+040403-442*(-3)换 | 砖砌体平箅式单箅雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00(实际深度:0.35m) ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm,球墨铸铁篦子600*300*30 |  | 座 | 1 | 91.3 | 345.49 | 0.36 | 41.46 | 91.3 | 345.49 | 0.36 | 41.46
小计 | [8 empty] | 91.3 | 345.49 | 0.36 | 41.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 478.61
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 28.763 | 1.39 | 39.95
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 37.73 | 1.36 | 51.35
| 材料 | 角钢(综合) |  |  |  |  | kg | 41.19 | 3.41 | 140.46
|  | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) |  |  |  |  | 千块 | 0.066 | 681.42 | 44.97
|  | 煤焦沥青漆 |  |  |  |  | kg | 0.347 | 16.19 | 5.62
|  | 球墨铸铁篦子600*300*30 |  |  |  |  | 块 | 1 | 47.79 | 47.79
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.177 | 4.62 | 0.82
|  | 湿拌砌筑砂浆 M10 |  |  |  |  | m3 | 0.153 | 324.94 | 49.72
|  | 湿拌抹灰砂浆 M10 |  |  |  |  | m3 | 0.004 | 339.26 | 1.36
|  | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  |  |  |  | m3 | 0.137 | 350.28 | 47.99
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 6.77 | 1 | 6.77
| 机械 | 混凝土振动器 平板式 |  |  |  |  | 台班 | 0.029 | 12.51 | 0.36
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
项目编码 |  | 050201014002 |  | 项目名称 |  | 不锈钢树池篦子 |  |  | 计量单位 |  | 套
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050010-274换 | 护树篦子 铸铁安装 ^ 不锈钢树池篦子1000*1000mm |  | m2 | 1 | 44.78 | 1671.73 | 29.33 | 97.53 | 44.78 | 1671.73 | 29.33 | 97.53
小计 | [8 empty] | 44.78 | 1671.73 | 29.33 | 97.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1843.37
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 33.546 | 1.34 | 44.78
| 材料 | 电焊条 结422 φ3.2mm |  |  |  |  | kg | 0.44 | 6.37 | 2.8
|  | 碎石 5～10mm |  |  |  |  | m3 | 0.053 | 150.49 | 7.98
|  | 防锈漆 红色 |  |  |  |  | kg | 0.17 | 14.51 | 2.47
|  | 不锈钢树池篦子1000*1000mm |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 1570.8 | 1649.34
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 9.14 | 1 | 9.14
| 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 |  |  |  |  | 台班 | 0.17 | 172.55 | 29.33
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
项目编码 |  | 040304007001 |  | 项目名称 |  | 预制混凝土花箱1500*450*450mm（表面需肌理纹路） |  |  | 计量单位 |  | 个
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
独立费 | 预制混凝土花箱1500*450*450mm |  | 个 | 1 |  | 968 |  |  |  | 968
120001-135换 | 人工回填夯实 回填土 ^ 种植土 |  | 100m3 | 0.003 | 3644.11 | 2759.16 | 118.34 | 1110.71 | 11.07 | 8.38 | 0.36 | 3.37
小计 | [8 empty] | 11.07 | 976.38 | 0.36 | 51.77
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1039.58
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 7.969 | 1.39 | 11.07
| 材料 | 种植土 |  |  |  |  | m3 | 0.304 | 27.52 | 8.37
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.005 | 4.62 | 0.02
| 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 |  |  |  |  | 台班 | 0.017 | 21.4 | 0.36
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
项目编码 |  | 020206006002 |  | 项目名称 |  | 条形石坐凳 |  |  | 计量单位 |  | 套
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050008-27换 | 成品石桌椅安装 石条椅(无靠背)安装 ^ 光面芝麻白花岗岩坐凳1200*500*400,湿拌砌筑砂浆 M15 |  | 套 | 1 | 60.61 | 1222 |  | 77.14 | 60.61 | 1222 |  | 77.14
小计 | [8 empty] | 60.61 | 1222 |  | 77.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1359.75
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 4.117 | 1.36 | 5.61
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 41.199 | 1.34 | 55
| 材料 | 光面芝麻白花岗岩坐凳1200*500*400 |  |  |  |  | 套 | 1 | 1194.69 | 1194.69
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.001 | 4.62
|  | 湿拌砌筑砂浆 M15 |  |  |  |  | m3 | 0.045 | 337.9 | 15.21
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 12.1 | 1 | 12.1
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 |  |  |  |  | 台班 |  | 228.04
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
项目编码 |  | 040204004001 |  | 项目名称 |  | 安砌侧(平、缘)石 |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
040104-43换 | 路缘石安砌 石质平缘石 ^ 烧面芝麻灰 600mm×100mm×100mm |  | 100m | 0.01 | 1458.35 | 6549.54 | 6.12 | 713.82 | 14.58 | 65.5 | 0.06 | 7.14
040104-34换 | 路缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层（基座） ^ 细石混凝土 C20 |  | m3 | 0.013 | 170.11 | 429.17 |  | 66.47 | 2.29 | 5.78 |  | 0.9
小计 | [8 empty] | 16.87 | 71.28 | 0.06 | 8.03
清单项目综合单价 | [8 empty] | 96.24
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 4.292 | 1.39 | 5.96
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 8.019 | 1.36 | 10.91
| 材料 | 石料切割锯片 |  |  |  |  | 片 | 0.004 | 57.52 | 0.23
|  | 烧面芝麻灰 600mm×100mm×100mm |  |  |  |  | m | 1.015 | 61.95 | 62.88
|  | 松杂枋板材 周转材 |  |  |  |  | m3 | 0.0002 | 1624.78 | 0.32
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.003 | 4.62 | 0.01
|  | 湿拌砌筑砂浆 M10 |  |  |  |  | m3 | 0.006 | 324.94 | 1.95
|  | 湿拌抹灰砂浆 M15 |  |  |  |  | m3 | 0.0001 | 341.31 | 0.03
|  | 细石混凝土 C20 |  |  |  |  | m3 | 0.014 | 390.2 | 5.46
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.383 | 1 | 0.38
| 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 |  |  |  |  | 台班 | 0.002 | 27.26 | 0.05
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
项目编码 |  | 01A004003 |  | 项目名称 |  | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
120008-24 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 |  | m | 1 | 12.82 | 18.53 |  | 4.32 | 12.82 | 18.53 |  | 4.32
小计 | [8 empty] | 12.82 | 18.53 |  | 4.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.67
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 9.228 | 1.39 | 12.82
| 材料 | 水马（摊销费） |  |  |  |  | m | 1.01 | 18.35 | 18.53
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价 |  | 21800
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 21800

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 179170.42 | 9 | 16125.34
合 计 | [5 empty] | 16125.34

## E.6 材料暂估单价及调整表
E.6 材料暂估单价及调整表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  |  |  | 标段：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  | —
合计 | [7 empty] | — | — |  |  | —
注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计

## E.8 专业工程暂估价明细表
E.8 专业工程暂估价明细表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
1 | 专业工程暂估价 | 20000 | 1800 | 21800
1.1 | 登山口栈道标识牌 | 20000 | 1800 | 21800 | 1.LOGO主体造型:采用 “凤凰社区公园” 立体字造型，卡通人物形象造型，拱门造型。 2.拱门长2600*mm×高5332mm×厚 200mm，立体字长2993mm×高602mm×厚 200mm，卡通人物形象造型长1399mm×高2200mm×厚 200mm。 3.面板采用 3mm 厚不锈钢板折弯成型，表面做白色/橙色氟碳漆（烤漆）处理，满足户外耐候、防腐蚀要求。 4.内部骨架采用 30×30×3mm 厚不锈钢方通焊接成型 5.LOGO由专业厂家深化设计（含专业厂家二次设计，含结构、加工、安装详图）。其效果需经设计师及业主同意，方可施工; 6.所有钢结构焊接均采用满焊，钢材均采用化学除锈，表面采用热浸镀锌防锈处理； 7.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件
本页小计 |  | 20000 | 1800 | 21800 | -
合 计 |  | 20000 | 1800 | 21800 | -

## E.9 计日工表
E.9 计日工表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
合计

## E.10 总承包服务费计价表
E.10 总承包服务费计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注
1 | 总承包服务费
1.1 | 总包管理服务费 |  | 2.5 |  | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2 | 发包人供应材料保管费 |  | 1.5 |  | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3 | 发包人供应设备保管费 |  | 1 |  | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -

## E.11 材料暂估价汇总表
E.11 材料暂估价汇总表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计
注：此表仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中。

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 工料机编号 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 00010100 | 普工人工费 |  | 元 | 3654.595 | 1.389 | 5076.23
2 | 00010200 | 技工人工费 |  | 元 | 2182.572 | 1.361 | 2970.48
3 | 00010400 | 普工人工费 |  | 元 | 4023.926 | 1.363 | 5484.61
4 | 00010500 | 技工人工费 |  | 元 | 5622.284 | 1.335 | 7505.75
5 | 00015100 | 普工人工费(市政维修) |  | 元 | 4045.784 | 1.389 | 5619.59
6 | 00015200 | 技工人工费(市政维修) |  | 元 | 7271.931 | 1.361 | 9897.1
7 | 01190100 | 角钢(综合) |  | kg | 288.333 | 3.41 | 983.22
8 | 02195425 | 超强级反光膜 |  | m2 | 0.325 | 159.29 | 51.77
9 | 02255150_1 | 棉纱 |  | kg | 1.512 | 8.05 | 12.17
10 | 03015170 | 铁钉(综合) |  | kg | 0.447 | 4.87 | 2.18
11 | 03018950 | 不锈钢螺栓 M8mm×120mm |  | 套 | 158.893 | 1.1 | 174.78
12 | 03110310_1 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.33 | 57.52 | 18.98
13 | 03110310_2 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.529 | 28.45 | 15.05
14 | 03111004 | 电焊条 结422 φ3.2mm |  | kg | 4.4 | 6.37 | 28.03
15 | 04050110 | 碎石 5～10mm |  | m3 | 0.53 | 150.49 | 79.76
16 | 04050124 | 碎石 20mm～40mm |  | m3 | 30.655 | 168.93 | 5178.55
17 | 04115140_1 | φ150~400本地块石 |  | m3 | 41.772 | 220.39 | 9206.13
18 | 04115275_1 | 烧面芝麻灰 600mm×100mm×100mm |  | m | 79.84 | 61.95 | 4946.09
19 | 04150907 | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) |  | 千块 | 0.462 | 681.42 | 314.82
20 | 05035462 | 松杂枋板材(周转材) |  | m3 | 0.026 | 1624.78 | 42.24
21 | 05035462_1 | 松杂枋板材 周转材 |  | m3 | 0.017 | 1624.78 | 27.62
22 | 07050140_1 | 仿木纹石英砖600*300*20 |  | m2 | 158.718 | 70.8 | 11237.23
23 | 12150445_1 | 行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.2m |  | m | 78.739 | 230.09 | 18117.06
24 | 13015555 | 煤焦沥青漆 |  | kg | 2.429 | 16.19 | 39.33
25 | 13055132 | 防锈漆 红色 |  | kg | 1.7 | 14.51 | 24.67
26 | 14030100 | 汽油 |  | kg | 135.607 | 8.76 | 1187.92
27 | 14035110 | 柴油 |  | kg | 26.001 | 7.36 | 191.37
28 | 14035200 | 电 |  | kW·h | 173.971 | 0.67 | 116.56
29 | 25230530 | 人行道板 250mm×250mm×50mm |  | 千块 | 0.053 | 2873.89 | 152.32
30 | 32270110 | 种植土 |  | m3 | 7.29 | 27.52 | 200.62
31 | 33030120_1 | 不锈钢树池篦子1000*1000mm |  | m2 | 10.5 | 1570.8 | 16493.4
32 | 33030130_1 | 球墨铸铁篦子600*300*30 |  | 块 | 7 | 47.79 | 334.53
工料机汇总表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 工料机编号 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
33 | 33170150_1 | 光面芝麻白花岗岩坐凳1200*500*400 |  | 套 | 4 | 1194.69 | 4778.76
34 | 34095110 | 水 |  | m3 | 10.028 | 4.62 | 46.33
35 | 34095110_1 | 水 |  | m3 | 7.196 | 4.62 | 33.25
36 | 70010106 | 湿拌砌筑砂浆 M10 |  | m3 | 1.559 | 324.94 | 506.58
37 | 70010108_1 | 湿拌砌筑砂浆 M15 |  | m3 | 0.18 | 337.9 | 60.82
38 | 70010110 | 湿拌砌筑砂浆 M20 |  | m3 | 14.892 | 338.5 | 5040.94
39 | 70010220 | 干混抹灰砂浆 M15 |  | t | 0.118 | 393.81 | 46.47
40 | 70010408 | 湿拌抹灰砂浆 M15 |  | m3 | 0.008 | 341.31 | 2.73
41 | 70010702 | 湿拌地面砂浆 M15 |  | m3 | 3.114 | 345.27 | 1075.17
42 | 70015130_1 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.153 | 552.21 | 84.49
43 | 70015160 | 湿拌抹灰砂浆 M10 |  | m3 | 0.028 | 339.26 | 9.5
44 | 70030104 | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | m3 | 9.302 | 350.28 | 3258.3
45 | 70030110 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | m3 | 3.392 | 433.65 | 1470.94
46 | 70030110_1 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | m3 | 15.876 | 395.27 | 6275.31
47 | 70030210 | 细石混凝土 C20 |  | m3 | 1.081 | 390.2 | 421.81
48 | @QTCLF | 其他材料费(按百分比计算) |  | 元 | 724.136 | 1 | 724.14
49 | C05000500_1 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 |  | 台班 | 1.337 | 533.47 | 713.25
50 | C11001000 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 |  | 台班 | 1.888 | 297.81 | 562.27
51 | BCZC_1 | 水马（摊销费） |  | m | 275.225 | 18.35 | 5050.38
52 | 86005230 | 检修费 |  | 元 | 110.42 | 0.885 | 97.72
53 | 86005110 | 台班折旧费 |  | 元 | 478.06 | 0.885 | 423.08
54 | 86005250 | 维护费 |  | 元 | 317.013 | 0.885 | 280.56
55 | 86005290 | 安拆费及场外运输费 |  | 元 | 5.081 | 1 | 5.08
56 | 86005270 | 机械管理费 |  | 元 | 80.631 | 1 | 80.63
|  | 合计 |  |  |  |  | 136778.67

## 清单含定额子目表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 整个工程 |  |  |  |  | 165887.17
1 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.清理绿化垃圾及修剪 2.厚度暂按10cm计算，结算按实际发生工程量结算。 | m2 | 536.5 | 8.24 | 4420.76
| 050010-1换 | 绿化地平整 ^ (机械平整:人工*0.6机械*0.6) |  | 100m2 | 5.365 | 576.66 | 3093.33
| 050010-258换 | 清运树枝、树叶、草类 每增加1km |  | 10m3 | 5.365 | 247.46 | 1327.43
2 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 3.大样详见图纸LD/1.03-1 4.4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 8.26 | 475.84 | 3930.44
| 040202-2换 | 垫层 混凝土 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.826 | 4758.42 | 3930.44
3 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:φ150~400本地块石 2.砂浆强度等级:30厚1：2.5水泥砂浆 3.大样详见图纸LD/1.03-1 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 37.23 | 757.42 | 28198.75
| 050002-39换 | 毛石挡土墙 ^ φ150~400本地块石,水,湿拌砌筑砂浆 M20 |  | 10m3 | 3.723 | 7574.22 | 28198.75
4 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:仿木纹石英砖600*300*20 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚碎石垫层+100厚C30混凝土基层+20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 151.16 | 292.35 | 44191.63
| 090101-76+090101-77*5换 | 铺筑碎石垫层 厚度T（mm） T=100(实际值:150mm) ^ 碎石 20mm～40mm |  | 100m2 | 1.5116 | 6122.75 | 9254.45
本页小计 | [6 empty] | 80741.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
| 090101-90换 | 浇筑混凝土基层 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 1.512 | 6639.99 | 10038.9
| 090101-125换 | 人行道板、块料地坪铺筑 水泥砂浆结合层 厚度T（mm） T=20 ^ 水,湿拌地面砂浆 M15 |  | 100m2 | 1.5116 | 2430.34 | 3673.42
| 090101-131换 | 室外花岗岩板铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36 |  | 100m2 | 1.5116 | 14042.37 | 21224.86
5 | 040205013003 | 隔离护栏 | 1.类型:港式隔离护栏 H=1.2m 2.规格、型号:N1:D=16mm圆钢，N2：15*40mm扁钢，N3：40*40mm方钢，N4:200*160*10mm方通 3.IV类(超强级),15x4cm,安装于车行道侧迎车面,端头设置一块,普通段每6m设置一块 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 78.66 | 322.94 | 25402.46
| 090101-193换 | 人行护栏安装 固定式路侧护栏 ^ 行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.2m,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 100m | 0.7866 | 32294.37 | 25402.46
6 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:600*300 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:成品球墨铸铁篦子600*300*30 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.盖板规格、尺寸:球墨铸铁篦子600*300*30 5.大样详见图纸LD-1.03/8 6.4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 座 | 7 | 478.61 | 3350.27
本页小计 | [6 empty] | 28752.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
| 040403-441+040403-442*(-3)换 | 砖砌体平箅式单箅雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00(实际深度:0.35m) ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm,球墨铸铁篦子600*300*30 |  | 座 | 7 | 478.61 | 3350.27
7 | 050201014002 | 不锈钢树池篦子 | 1.盖板/箅子种类、规格:不锈钢篦子：40*40*3拉丝面不锈钢方通与3厚拉丝不锈钢板连接 2.大样详见图纸LD-1.04 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 10 | 1843.37 | 18433.7
| 050010-274换 | 护树篦子 铸铁安装 ^ 不锈钢树池篦子1000*1000mm |  | m2 | 10 | 1843.37 | 18433.7
8 | 040304007001 | 预制混凝土花箱1500*450*450mm（表面需肌理纹路） | 1.成品预制混凝土花箱（表面需肌理纹路），尺寸：1500*450*450mm 2.含种植土回填 3.大样详见图纸LD-1.04 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 24 | 1039.58 | 24949.92
| 独立费 | 预制混凝土花箱1500*450*450mm |  | 个 | 24 | 968 | 23232
| 120001-135换 | 人工回填夯实 回填土 ^ 种植土 |  | 100m3 | 0.0729 | 7632.32 | 1717.92
9 | 020206006002 | 条形石坐凳 | 1.石料种类、构件规格尺寸:光面芝麻白花岗岩1200*500*400 2.粘结层厚度:30厚 3.砂浆种类、强度等级:1：3干硬性水泥砂浆 4.大样详见园建图纸LD-1.03/6 5.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 4 | 1359.75 | 5439
| 050008-27换 | 成品石桌椅安装 石条椅(无靠背)安装 ^ 光面芝麻白花岗岩坐凳1200*500*400,湿拌砌筑砂浆 M15 |  | 套 | 4 | 1359.75 | 5439
本页小计 | [6 empty] | 48822.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路凤凰社区公园侧环境整治工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:烧面芝麻灰 600mm×100mm×100mm 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.大样详见园建图纸LD-1.03/4 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 78.66 | 96.24 | 7570.24
| 040104-43换 | 路缘石安砌 石质平缘石 ^ 烧面芝麻灰 600mm×100mm×100mm |  | 100m | 0.7866 | 8727.83 | 6864.61
| 040104-34换 | 路缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层（基座） ^ 细石混凝土 C20 |  | m3 | 1.06 | 665.75 | 705.63
本页小计 | [6 empty] | 7570.24
合计 | [6 empty] | 165887.17