## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 文博路南入口导向标识工程-园建工程 | 369696.01 | 17856.9 |  | 30833.7
合计 |  | 369696.01 | 17856.9 |  | 30833.7
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 287418.75
1.1 | 拆除工程 |  | 7771.66
1.2 | 新建工程 |  | 92476.73
1.3 | 入口标识-基础 |  | 17674.79
1.4 | 入口标识 |  | 169495.57
2 | 措施项目 |  | 20918.2
2.1 | 安全文明施工 |  | 17856.9
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 6023.03
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） |  | 10671.95
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1161.92
2.2 | 其他措施项目费 |  | 3061.3
3 | 其他项目 |  | 30833.7
3.1 | 暂列金额 |  | 30833.7
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 30525.36
合计 |  |  | 369696.01
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 7771.66
1 | 011503001001 | 拆除金属栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:拆除原有金属栏杆 2.拆除后栏杆归业主所有，如施工单位回收处置，则另计金属残值回收抵扣费用 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 218.92 | 35.5 | 7771.66
|  | 新建工程 |  |  |  |  | 92476.73
2 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1.类型:港式隔离护栏 H=1.0m 2.规格、型号:N1:D=16mm圆钢，N2：15*40mm扁钢，N3：40*40mm方钢，N4:200*160*10mm方通 3.IV类(超强级),15x4cm,安装于车行道侧迎车面,端头设置一块,普通段每6m设置一块 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 218.92 | 300.88 | 65868.65
3 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 229.87 | 65.83 | 15132.34
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 83.63 | 23.56 | 1970.32
5 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 8.43 | 719.32 | 6063.87
6 | 010505001001 | 压顶模板 | 1.垫层部位:挡土墙压顶 2.模板材质:木模板 | m2 | 43.78 | 78.61 | 3441.55
|  | 入口标识-基础 |  |  |  |  | 17674.79
7 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合开挖 2.开挖深度:1m 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 27.36 | 11.03 | 301.78
8 | 010102007001 | 回填方 | 1.机械回填土 夯填 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 13.08 | 26.54 | 347.14
本页小计 | [6 empty] | 100897.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:综合考虑 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 14.43 | 86.44 | 1247.33
10 | 040202010001 | 碎石 | 1.素土夯实 2.石料规格:级配碎石垫层 3.厚度:100mm 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 18.24 | 39.81 | 726.13
11 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.85 | 492.46 | 911.05
12 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.模板材质:木模板 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.32 | 61.72 | 204.91
13 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 9.24 | 583.27 | 5389.41
14 | 010505002001 | 基础模板 | 1.模板材质:木模板 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 19.92 | 79.39 | 1581.45
15 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌钢板 2.规格:1000*200*10@600镀锌钢板 | t | 0.298 | 10519.16 | 3134.71
16 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋-箍筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm | t | 0.22 | 6622.6 | 1456.97
17 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm | t | 0.19 | 6328.77 | 1202.47
18 | 010502002002 | 条形基础 | 1.混凝土种类:C30细石混凝土 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.52 | 601.46 | 914.22
19 | 010505002002 | 基础模板 | 1.模板材质:木模板 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.24 | 79.39 | 257.22
|  | 入口标识 |  |  |  |  | 169495.57
20 | 010606003001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢材综合 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | t | 5.239 | 18256.54 | 95646.01
本页小计 | [6 empty] | 112671.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.油漆品种、遍数或厚度:热镀锌扁通面刷氟碳漆不小于60um 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 128.73 | 70.09 | 9022.69
22 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:3mm厚304不锈钢板面饰氟碳漆 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 93.77 | 616.17 | 57778.26
23 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 15 | 14.74 | 221.1
24 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x6 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 15 | 26.07 | 391.05
25 | 011508001001 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:1.394*1.349m 3.汉字--布 | 个 | 1 | 1590.62 | 1590.62
26 | 011508001002 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:1.317*1.343m 3.汉字--吉 | 个 | 1 | 1512.22 | 1512.22
27 | 011508001003 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:0.922*0.755m 3.字母B和U | 个 | 2 | 999.86 | 1999.72
28 | 011508001004 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:0.931*0.628m 3.字母J和I | 个 | 2 | 666.95 | 1333.9
本页小计 | [6 empty] | 73849.56
合计 | [6 empty] | 287418.75

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 17856.9 | 17856.9
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 6023.03 | 6023.03
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1 | 10671.95 | 10671.95
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 | 10671.95 | 10671.95
1.2.4.1 | 01A004001 | 水马（施工现场与外部环境隔离） | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 305 | 34.99 | 10671.95
1.2.4.1.1 | 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ^ 水马(摊销费) 900*1800mm | 材料运输、安装、维护、拆除。 | m | 305 | 34.99 | 10671.95
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1161.92 | 1161.92
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 417.52 | 417.52
本页小计 | [6 empty] | 18274.42
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 417.52 | 417.52
9.1.1 | 050014-22换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ^ (单独搭设的装饰用脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65) | 安底座、立杆、接杆及剪刀撑等搭设全过程；脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输；施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等；脚手架用各种材料的周转摊销；脚手架钢管及管件的损耗；搭拆前、拆除后的整理、刷油、堆放及场内运输。 | 100m2 | 0.9377 | 445.26 | 417.52
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1 | 2643.78 | 2643.78
11.1 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 项 | 1 | 2643.78 | 2643.78
11.1.1 | C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 |  | 台·次 | 1 | 2643.78 | 2643.78
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 2643.78
合计 | [6 empty] | 20918.2
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.3 工程量清单综合单价分析表
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
项目编码 |  | 011503001001 |  | 项目名称 |  | 拆除金属栏杆 |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
090101-191 | 人行护栏拆除 固定式 |  | 100m | 0.01 | 2085.77 |  | 850.7 | 612.73 | 20.86 |  | 8.51 | 6.13
小计 | [8 empty] | 20.86 |  | 8.51 | 6.13
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.5
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费(市政维修) |  |  |  |  | 元 | 15.0163 | 1.39 | 20.86
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 |  |  |  |  | 台班 | 0.01 | 549.9 | 5.5
|  | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 |  |  |  |  | 台班 | 0.01 | 296.87 | 2.97
|  | 风镐 |  |  |  |  | 台班 | 0.01 | 3.93 | 0.04
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
项目编码 |  | 040205013001 |  | 项目名称 |  | 隔离护栏 |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
090101-193换 | 人行护栏安装 固定式路侧护栏 ^ 港式隔离护栏 H=1.0m,人行道板 250mm×250mm×50mm,水,干混抹灰砂浆 M15,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 100m | 0.01 | 3011.35 | 23343.32 | 1652.04 | 2082.09 | 30.11 | 233.43 | 16.52 | 20.82
小计 | [8 empty] | 30.11 | 233.43 | 16.52 | 20.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 300.88
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费(市政维修) |  |  |  |  | 元 | 6.6134 | 1.39 | 9.19
|  | 技工人工费(市政维修) |  |  |  |  | 元 | 15.3765 | 1.36 | 20.93
| 材料 | 超强级反光膜 |  |  |  |  | m2 | 0.0041 | 159.29 | 0.66
|  | 不锈钢螺栓 M8mm×120mm |  |  |  |  | 套 | 2.02 | 1.1 | 2.22
|  | 港式隔离护栏 H=1.0m |  |  |  |  | m | 1.001 | 230.09 | 230.32
|  | 人行道板 250mm×250mm×50mm |  |  |  |  | 千块 |  | 2873.89
|  | 水 |  |  |  |  | m3 |  | 4.62
|  | 干混抹灰砂浆 M15 |  |  |  |  | t |  | 393.81
|  | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  |  |  |  | m3 |  | 433.65
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.2332 | 1 | 0.23
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 |  |  |  |  | 台班 | 0.017 | 549.9 | 9.35
|  | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 |  |  |  |  | 台班 | 0.024 | 296.87 | 7.12
|  | 风镐 |  |  |  |  | 台班 | 0.012 | 3.93 | 0.05
|  | 机械费补差 |  |  |  |  | 元 |  | 1
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
项目编码 |  | 011201001001 |  | 项目名称 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面 ^ 水,湿拌抹灰砂浆 M15,湿拌抹灰砂浆 M15 |  | 100m2 | 0.01 | 4529.02 | 814.8 |  | 1239.21 | 45.29 | 8.15 |  | 12.39
小计 | [8 empty] | 45.29 | 8.15 |  | 12.39
清单项目综合单价 | [8 empty] | 65.83
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 5.8687 | 1.36 | 8
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 27.9335 | 1.34 | 37.29
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.0069 | 4.62 | 0.03
|  | 湿拌抹灰砂浆 M15 |  |  |  |  | m3 | 0.0235 | 341.31 | 8.04
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.0807 | 1 | 0.08
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 |  |  |  |  | 台班 |  | 228.04
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
项目编码 |  | 011101001001 |  | 项目名称 |  | 水泥砂浆楼地面 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050005-14换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在填充料上 ^ 水,湿拌地面砂浆 M15 |  | 100m2 | 0.01 | 1132.48 | 880.78 |  | 343.72 | 11.32 | 8.81 |  | 3.44
小计 | [8 empty] | 11.32 | 8.81 |  | 3.43
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.56
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 1.668 | 1.36 | 2.27
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 6.7801 | 1.34 | 9.05
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03
|  | 湿拌地面砂浆 M15 |  |  |  |  | m3 | 0.0253 | 345.27 | 8.74
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.0438 | 1 | 0.04
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 |  |  |  |  | 台班 |  | 228.04
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
项目编码 |  | 040303016001 |  | 项目名称 |  | 混凝土挡墙压顶 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
120003-27换 | 压顶 混凝土 ^ C20细石混凝土 |  | 10m3 | 0.1 | 1998.72 | 4078.32 | 357.76 | 758.38 | 199.87 | 407.83 | 35.78 | 75.84
小计 | [8 empty] | 199.87 | 407.83 | 35.78 | 75.84
清单项目综合单价 | [8 empty] | 719.32
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 42.3703 | 1.39 | 58.85
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 103.6152 | 1.36 | 141.02
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 1.6756 | 4.62 | 7.74
|  | C20细石混凝土 |  |  |  |  | m3 | 1.015 | 390.2 | 396.05
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 4.038 | 1 | 4.04
| 机械 | 混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 |  |  |  |  | 台班 | 0.02 | 1727.27 | 34.55
|  | 混凝土振动器 插入式 |  |  |  |  | 台班 | 0.12 | 10.26 | 1.23
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
项目编码 |  | 010505001001 |  | 项目名称 |  | 压顶模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
120008-12 | 挡土墙压顶 模板 |  | 100m2 | 0.01 | 3984.01 | 1420.81 | 1242.11 | 1214.05 | 39.84 | 14.21 | 12.42 | 12.14
小计 | [8 empty] | 39.84 | 14.21 | 12.42 | 12.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 78.61
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 8.0213 | 1.39 | 11.14
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 21.0864 | 1.36 | 28.7
| 材料 | 铁钉(综合) |  |  |  |  | kg | 0.018 | 4.87 | 0.09
|  | 松杂枋板材 |  |  |  |  | m3 | 0.0048 | 1624.78 | 7.8
|  | 脱模剂 |  |  |  |  | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74
|  | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 |  |  |  |  | 张 | 0.1254 | 43.36 | 5.44
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.1407 | 1 | 0.14
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 |  |  |  |  | 台班 | 0.01 | 955.53 | 9.56
|  | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 |  |  |  |  | 台班 | 0.0036 | 579.9 | 2.09
|  | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 |  |  |  |  | 台班 | 0.03 | 25.94 | 0.78
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
项目编码 |  | 010102002001 |  | 项目名称 |  | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 |  | 1000m3 | 0.001 | 2023.5 |  | 5856.89 | 954.01 | 2.02 |  | 5.86 | 0.95
120001-1 | 人工挖一般土方 |  | 100m3 | 0.001 | 2902.81 |  |  | 768.14 | 1.74 |  |  | 0.46
小计 | [8 empty] | 3.76 |  | 5.86 | 1.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.03
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 2.7095 | 1.39 | 3.76
| 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=75 |  |  |  |  | 台班 | 0.0002 | 1065.06 | 0.21
|  | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 |  |  |  |  | 台班 | 0.0057 | 993.64 | 5.64
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
项目编码 |  | 010102007001 |  | 项目名称 |  | 回填方 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
120001-143 | 机械回填土 夯填 |  | 100m3 | 0.01 | 1643.72 | 7.16 | 530.14 | 473.2 | 16.44 | 0.07 | 5.3 | 4.73
小计 | [8 empty] | 16.44 | 0.07 | 5.3 | 4.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.54
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 11.8339 | 1.39 | 16.44
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.0155 | 4.62 | 0.07
| 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 |  |  |  |  | 台班 | 0.0031 | 1196.78 | 3.69
|  | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 |  |  |  |  | 台班 | 0.0031 | 524.44 | 1.62
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
项目编码 |  | 010103002001 |  | 项目名称 |  | 余方弃置 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
120001-209 | 挖掘机装土 |  | 1000m3 | 0.001 | 657 |  | 1821.35 | 304.01 | 0.66 |  | 1.82 | 0.3
120001-210+120001-211*30 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km) |  | 1000m3 | 0.001 |  | 55.99 | 78027.85 | 5578.83 |  | 0.06 | 78.03 | 5.58
小计 | [8 empty] | 0.66 | 0.06 | 79.85 | 5.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 86.44
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 0.473 | 1.39 | 0.66
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.0006 | 1
| 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 |  |  |  |  | 台班 | 0.0012 | 1548.77 | 1.82
|  | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF |  |  |  |  | 台班 | 0.0578 | 1341.9 | 77.62
|  | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 |  |  |  |  | 台班 | 0.0006 | 676.07 | 0.41
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
项目编码 |  | 040202010001 |  | 项目名称 |  | 碎石 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050005-2 | 人工级配砂石垫层 |  | 10m3 | 0.01 | 1132.36 | 2218.95 | 5.14 | 410.96 | 11.3 | 22.14 | 0.05 | 4.1
120001-132 | 打夯机原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.01 | 165.12 |  | 11.77 | 44.53 | 1.65 |  | 0.12 | 0.45
小计 | [8 empty] | 12.95 | 22.14 | 0.17 | 4.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39.81
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 1.1888 | 1.39 | 1.65
|  | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 1.9508 | 1.36 | 2.66
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 6.4718 | 1.34 | 8.64
| 材料 | 中砂 |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 180.58 | 18.23
|  | 碎石 20～40mm |  |  |  |  | m3 | 0.0217 | 168.93 | 3.66
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.0299 | 4.62 | 0.14
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.1102 | 1 | 0.11
| 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 |  |  |  |  | 台班 | 0.0024 | 21.4 | 0.05
|  | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 |  |  |  |  | 台班 | 0.0055 | 21.4 | 0.12
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
项目编码 |  | 010501001001 |  | 项目名称 |  | 基础垫层 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-36换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.1 | 783.93 | 3618.05 | 125.27 | 397.3 | 78.39 | 361.81 | 12.53 | 39.73
小计 | [8 empty] | 78.39 | 361.81 | 12.53 | 39.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 492.46
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 13.2101 | 1.36 | 18.01
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 45.2341 | 1.34 | 60.39
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.2 | 4.62 | 0.92
|  | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  |  |  |  | m3 | 1.015 | 350.28 | 355.53
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 5.347 | 1 | 5.35
| 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 |  |  |  |  | 台班 | 0.039 | 300.7 | 11.73
|  | 混凝土振动器 插入式 |  |  |  |  | 台班 | 0.078 | 10.26 | 0.8
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
项目编码 |  | 010505001002 |  | 项目名称 |  | 垫层模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-1 | 基础垫层 |  | 100m2 | 0.01 | 3605.59 | 1426.69 | 106.19 | 1033.03 | 36.06 | 14.27 | 1.06 | 10.33
小计 | [8 empty] | 36.06 | 14.27 | 1.06 | 10.33
清单项目综合单价 | [8 empty] | 61.72
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 4.3281 | 1.36 | 5.9
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 22.5892 | 1.34 | 30.16
| 材料 | 镀锌铁丝(综合) |  |  |  |  | kg | 0.0656 | 4.6 | 0.3
|  | 铁钉(综合) |  |  |  |  | kg | 0.1973 | 4.87 | 0.96
|  | 松杂枋板材(周转材) |  |  |  |  | m3 | 0.0033 | 1624.78 | 5.28
|  | 隔离剂 |  |  |  |  | kg | 0.1 | 7.08 | 0.71
|  | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 |  |  |  |  | 张 | 0.0896 | 75.22 | 6.74
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.2797 | 1 | 0.28
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=6 |  |  |  |  | 台班 | 0.0011 | 611.64 | 0.67
|  | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 |  |  |  |  | 台班 | 0.015 | 25.94 | 0.39
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
项目编码 |  | 010502002001 |  | 项目名称 |  | 条形基础 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-38换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 带形基础 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.1 | 1112.62 | 4087.13 | 125.17 | 507.73 | 111.26 | 408.71 | 12.52 | 50.77
小计 | [8 empty] | 111.26 | 408.71 | 12.52 | 50.78
清单项目综合单价 | [8 empty] | 583.27
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 25.062 | 1.36 | 34.16
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 57.7542 | 1.34 | 77.1
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.319 | 4.62 | 1.47
|  | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  |  |  |  | m3 | 1.015 | 395.27 | 401.2
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 6.04 | 1 | 6.04
| 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 |  |  |  |  | 台班 | 0.039 | 300.7 | 11.73
|  | 混凝土振动器 插入式 |  |  |  |  | 台班 | 0.077 | 10.26 | 0.79
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
项目编码 |  | 010505002001 |  | 项目名称 |  | 基础模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-2 | 基础 |  | 100m2 | 0.01 | 4891.24 | 1412.38 | 252.98 | 1383.02 | 48.91 | 14.12 | 2.53 | 13.83
小计 | [8 empty] | 48.91 | 14.12 | 2.53 | 13.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 79.39
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 4.9598 | 1.36 | 6.76
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 31.5746 | 1.34 | 42.15
| 材料 | 铁钉(综合) |  |  |  |  | kg | 0.1973 | 4.87 | 0.96
|  | 松杂枋板材(周转材) |  |  |  |  | m3 | 0.0021 | 1624.78 | 3.38
|  | 隔离剂 |  |  |  |  | kg | 0.1 | 7.08 | 0.71
|  | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) |  |  |  |  | kg | 0.4853 | 4.25 | 2.06
|  | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 |  |  |  |  | 张 | 0.0896 | 75.22 | 6.74
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.2769 | 1 | 0.28
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=6 |  |  |  |  | 台班 | 0.0035 | 611.64 | 2.14
|  | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 |  |  |  |  | 台班 | 0.015 | 25.94 | 0.39
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
项目编码 |  | 010506025001 |  | 项目名称 |  | 预埋铁件 |  |  | 计量单位 |  | t
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-105换 | 预埋件 铁件 ^ 镀锌钢板综合 |  | t | 1 | 4137.89 | 4261.6 | 757.49 | 1362.18 | 4137.89 | 4261.6 | 757.49 | 1362.18
小计 | [8 empty] | 4137.89 | 4261.6 | 757.49 | 1362.18
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10519.16
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 131.468 | 1.36 | 179.19
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 2965.321 | 1.34 | 3958.7
| 材料 | 电焊条 结422 φ3.2mm |  |  |  |  | kg | 36 | 6.37 | 229.32
|  | 镀锌钢板综合 |  |  |  |  | kg | 1010 | 3.93 | 3969.3
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 62.98 | 1 | 62.98
| 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 |  |  |  |  | 台班 | 4.39 | 172.55 | 757.49
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
项目编码 |  | 010506001001 |  | 项目名称 |  | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋-箍筋 |  |  | 计量单位 |  | t
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-98换 | 现浇构件箍筋 制作 Φ10以外 ^ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm |  | t | 1 | 563.19 | 4135.82 | 17.89 | 357.1 | 563.19 | 4135.82 | 17.89 | 357.1
050003-99 | 现浇构件箍筋 安装 Φ10以外 |  | t | 1 | 1201.82 | 5.31 | 21.64 | 319.83 | 1201.82 | 5.31 | 21.64 | 319.83
小计 | [8 empty] | 1765.01 | 4141.13 | 39.53 | 676.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6622.6
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 210.462 | 1.36 | 286.86
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 1107.232 | 1.34 | 1478.15
| 材料 | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm |  |  |  |  | t | 1.04 | 3902.65 | 4058.76
|  | 镀锌铁丝(综合) |  |  |  |  | kg | 4.62 | 4.6 | 21.25
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 61.12 | 1 | 61.12
| 机械 | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 |  |  |  |  | 台班 | 0.08 | 270.5 | 21.64
|  | 钢筋切断机 直径D(mm） D=40 |  |  |  |  | 台班 | 0.09 | 37.84 | 3.41
|  | 钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 |  |  |  |  | 台班 | 0.65 | 22.28 | 14.48
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
项目编码 |  | 010506001002 |  | 项目名称 |  | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-92换 | 现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内 ^ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm |  | t | 1 | 453.11 | 4120.16 | 8.24 | 326.49 | 453.11 | 4120.16 | 8.24 | 326.49
050003-93 | 现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内 |  | t | 1 | 975.68 | 73.22 | 102.68 | 269.19 | 975.68 | 73.22 | 102.68 | 269.19
小计 | [8 empty] | 1428.79 | 4193.38 | 110.92 | 595.68
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6328.77
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 137.529 | 1.36 | 187.45
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 929.844 | 1.34 | 1241.34
| 材料 | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm |  |  |  |  | t | 1.04 | 3902.65 | 4058.76
|  | 镀锌铁丝(综合) |  |  |  |  | kg | 2.32 | 4.6 | 10.67
|  | 电焊条 结422 φ3.2mm |  |  |  |  | kg | 9.65 | 6.37 | 61.47
|  | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 61.97 | 1 | 61.97
| 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm） D=40 |  |  |  |  | 台班 | 0.1 | 37.84 | 3.78
|  | 钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 |  |  |  |  | 台班 | 0.2 | 22.28 | 4.46
|  | 对焊机 容量E（kV·A） E=75 |  |  |  |  | 台班 | 0.09 | 201.45 | 18.13
|  | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 |  |  |  |  | 台班 | 0.49 | 172.55 | 84.55
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
项目编码 |  | 010502002002 |  | 项目名称 |  | 条形基础 |  |  | 计量单位 |  | m3
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-38换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 带形基础 ^ C30细石混凝土 |  | 10m3 | 0.1 | 1112.62 | 4260.41 | 125.17 | 516.39 | 111.26 | 426.04 | 12.52 | 51.64
小计 | [8 empty] | 111.26 | 426.04 | 12.52 | 51.64
清单项目综合单价 | [8 empty] | 601.46
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 25.062 | 1.36 | 34.16
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 57.7542 | 1.34 | 77.1
| 材料 | 水 |  |  |  |  | m3 | 0.319 | 4.62 | 1.47
|  | C30细石混凝土 |  |  |  |  | m3 | 1.015 | 412.09 | 418.27
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 6.296 | 1 | 6.3
| 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 |  |  |  |  | 台班 | 0.039 | 300.7 | 11.73
|  | 混凝土振动器 插入式 |  |  |  |  | 台班 | 0.077 | 10.26 | 0.79
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
项目编码 |  | 010505002002 |  | 项目名称 |  | 基础模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050003-2 | 基础 |  | 100m2 | 0.01 | 4891.24 | 1412.38 | 252.98 | 1383.02 | 48.91 | 14.12 | 2.53 | 13.83
小计 | [8 empty] | 48.91 | 14.12 | 2.53 | 13.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 79.39
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 4.9598 | 1.36 | 6.76
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 31.5746 | 1.34 | 42.15
| 材料 | 铁钉(综合) |  |  |  |  | kg | 0.1973 | 4.87 | 0.96
|  | 松杂枋板材(周转材) |  |  |  |  | m3 | 0.0021 | 1624.78 | 3.38
|  | 隔离剂 |  |  |  |  | kg | 0.1 | 7.08 | 0.71
|  | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) |  |  |  |  | kg | 0.4853 | 4.25 | 2.06
|  | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 |  |  |  |  | 张 | 0.0896 | 75.22 | 6.74
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.2769 | 1 | 0.28
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=6 |  |  |  |  | 台班 | 0.0035 | 611.64 | 2.14
|  | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 |  |  |  |  | 台班 | 0.015 | 25.94 | 0.39
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
项目编码 |  | 010606003001 |  | 项目名称 |  | 钢墙架 |  |  | 计量单位 |  | t
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050012-29换 | 钢骨架 异型 ^ 热镀锌钢材综合 |  | t | 1 | 5394.59 | 6431.44 | 4369.19 | 2061.32 | 5394.59 | 6431.44 | 4369.19 | 2061.32
小计 | [8 empty] | 5394.59 | 6431.44 | 4369.19 | 2061.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18256.54
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 670.013 | 1.36 | 913.23
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 3356.827 | 1.34 | 4481.36
| 材料 | 热镀锌钢材综合 |  |  |  |  | t | 1.12 | 4492.5 | 5031.6
|  | 电焊条 结422 φ3.2mm |  |  |  |  | kg | 25.5 | 6.37 | 162.44
|  | 柴油 |  |  |  |  | kg | 100.81 | 7.36 | 741.96
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 26.04 | 6.19 | 161.19
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | m3 | 12.92 | 16.11 | 208.14
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 126.11 | 1 | 126.11
| 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 |  |  |  |  | 台班 | 1.6 | 1485.38 | 2376.61
|  | 电动切割机 |  |  |  |  | 台班 | 0.873 | 209.08 | 182.53
|  | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 |  |  |  |  | 台班 | 10.49 | 172.55 | 1810.05
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
项目编码 |  | 011402004001 |  | 项目名称 |  | 金属构件油漆 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
100002-55+100002-56*(-2) | 氟碳面漆 厚度T(μm) T=80(实际厚度:60um) |  | 100m2 | 0.01 | 3688.12 | 1960.61 | 267.18 | 1093.07 | 36.88 | 19.61 | 2.67 | 10.93
小计 | [8 empty] | 36.88 | 19.61 | 2.67 | 10.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 70.09
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 12.6048 | 1.39 | 17.51
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 14.2344 | 1.36 | 19.37
| 材料 | 氟碳金属面漆 |  |  |  |  | kg | 0.3149 | 60 | 18.9
|  | 稀释剂 |  |  |  |  | kg | 0.0307 | 10.62 | 0.33
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.3844 | 1 | 0.38
| 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 |  |  |  |  | 台班 | 0.009 | 296.87 | 2.67
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
项目编码 |  | 011205001001 |  | 项目名称 |  | 墙、柱面装饰板 |  |  | 计量单位 |  | m2
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
020006-78换 | 不锈钢面层 ^ 3mm厚304不锈钢板面饰氟碳漆 |  | 10m2 | 0.1 | 438.11 | 5340.62 |  | 382.96 | 43.81 | 534.06 |  | 38.3
小计 | [8 empty] | 43.81 | 534.06 |  | 38.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 616.17
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 4.6297 | 1.39 | 6.43
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 11.5935 | 1.36 | 15.78
|  | 高级技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 15.6928 | 1.38 | 21.6
| 材料 | 不锈钢钉 304 |  |  |  |  | kg | 0.2089 | 10.62 | 2.22
|  | 3mm厚304不锈钢板面饰氟碳漆 |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 495.58 | 520.36
|  | 202胶 |  |  |  |  | kg | 0.1667 | 37.17 | 6.2
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 5.288 | 1 | 5.29
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
项目编码 |  | 040803002001 |  | 项目名称 |  | 电缆保护管 |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
040706-74换 | 硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 |  | 100m | 0.01 | 757.14 | 492.15 |  | 224.96 | 7.57 | 4.92 |  | 2.25
小计 | [8 empty] | 7.57 | 4.92 |  | 2.25
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.74
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 1.5623 | 1.39 | 2.17
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 3.9687 | 1.36 | 5.4
| 材料 | 镀锌钢丝(综合) |  |  |  |  | kg | 0.0026 | 4.6 | 0.01
|  | 钢锯条 |  |  |  |  | 根 | 0.01 | 0.58 | 0.01
|  | 刚性阻燃管 φ32×2.5 |  |  |  |  | m | 1.06 | 4.42 | 4.69
|  | 难燃塑料管接头 32 |  |  |  |  | 个 | 0.2575 | 0.66 | 0.17
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.0487 | 1 | 0.05
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
项目编码 |  | 040803001001 |  | 项目名称 |  | 电缆 |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
040705-13换 | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ^ YJV-3x6 0.6/1KV YJV 3×6 |  | 100m | 0.01 | 349.9 | 2054.92 | 6.38 | 195.79 | 3.5 | 20.55 | 0.06 | 1.96
小计 | [8 empty] | 3.5 | 20.55 | 0.06 | 1.96
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.07
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 0.4515 | 1.39 | 0.63
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 1.7233 | 1.36 | 2.35
|  | 高级技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 0.3825 | 1.38 | 0.53
| 材料 | YJV-3x6 0.6/1KV YJV 3×6 |  |  |  |  | m | 1.01 | 19.73 | 19.93
|  | 镀锌电缆卡子 2mm×35mm |  |  |  |  | 套 | 0.107 | 1.64 | 0.18
|  | 标志牌 |  |  |  |  | 个 | 0.0612 | 0.71 | 0.04
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.4029 | 1 | 0.4
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 |  |  |  |  | 台班 | 0.0001 | 579.9 | 0.06
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
项目编码 |  | 011508001001 |  | 项目名称 |  | 美术字 |  |  | 计量单位 |  | 个
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
020006-102换 | 金属字 单字面积S(m2) S＞1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字1.394*1.349 |  | 10个 | 0.1 | 2049.13 | 12680.88 |  | 1176.28 | 204.91 | 1268.09 |  | 117.63
小计 | [8 empty] | 204.91 | 1268.09 |  | 117.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1590.62
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 21.6603 | 1.39 | 30.09
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 54.223 | 1.36 | 73.8
|  | 高级技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 73.3953 | 1.38 | 101.03
| 材料 | 铁件(综合) |  |  |  |  | kg | 0.5383 | 6.16 | 3.32
|  | 镀锌木螺钉 D6×100mm |  |  |  |  | 10个 | 6.8855 | 1.15 | 7.92
|  | 松圆木 |  |  |  |  | m3 | 0.0003 | 1681.42 | 0.5
|  | 3厚不锈钢发光字1.394*1.349 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 1231.48 | 1243.79
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 12.555 | 1 | 12.56
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
项目编码 |  | 011508001002 |  | 项目名称 |  | 美术字 |  |  | 计量单位 |  | 个
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
020006-102换 | 金属字 单字面积S(m2) S＞1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字1.317*1.343 |  | 10个 | 0.1 | 2049.13 | 11934.17 |  | 1138.95 | 204.91 | 1193.42 |  | 113.9
小计 | [8 empty] | 204.91 | 1193.42 |  | 113.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1512.22
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 21.6603 | 1.39 | 30.09
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 54.223 | 1.36 | 73.8
|  | 高级技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 73.3953 | 1.38 | 101.03
| 材料 | 铁件(综合) |  |  |  |  | kg | 0.5383 | 6.16 | 3.32
|  | 镀锌木螺钉 D6×100mm |  |  |  |  | 10个 | 6.8855 | 1.15 | 7.92
|  | 松圆木 |  |  |  |  | m3 | 0.0003 | 1681.42 | 0.5
|  | 3厚不锈钢发光字1.317*1.343 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 1158.28 | 1169.86
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 11.816 | 1 | 11.82
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
项目编码 |  | 011508001003 |  | 项目名称 |  | 美术字 |  |  | 计量单位 |  | 个
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
020006-100换 | 金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字0.922*0.755 |  | 10个 | 0.1 | 1576.01 | 7624.39 |  | 798.27 | 157.6 | 762.44 |  | 79.83
小计 | [8 empty] | 157.6 | 762.44 |  | 79.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 999.86
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 16.6549 | 1.39 | 23.13
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 41.7058 | 1.36 | 56.76
|  | 高级技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 56.4513 | 1.38 | 77.71
| 材料 | 铁件(综合) |  |  |  |  | kg | 0.4307 | 6.16 | 2.65
|  | 镀锌木螺钉 D6×100mm |  |  |  |  | 10个 | 4.5903 | 1.15 | 5.28
|  | 松圆木 |  |  |  |  | m3 | 0.0002 | 1681.42 | 0.34
|  | 3厚不锈钢发光字0.922*0.755 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 739.23 | 746.62
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 7.549 | 1 | 7.55
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
项目编码 |  | 011508001004 |  | 项目名称 |  | 美术字 |  |  | 计量单位 |  | 个
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
020006-100换 | 金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字0.628*0.931m |  | 10个 | 0.1 | 1576.01 | 4453.82 |  | 639.74 | 157.6 | 445.38 |  | 63.97
小计 | [8 empty] | 157.6 | 445.38 |  | 63.97
清单项目综合单价 | [8 empty] | 666.95
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 16.6549 | 1.39 | 23.13
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 41.7058 | 1.36 | 56.76
|  | 高级技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 56.4513 | 1.38 | 77.71
| 材料 | 铁件(综合) |  |  |  |  | kg | 0.4307 | 6.16 | 2.65
|  | 镀锌木螺钉 D6×100mm |  |  |  |  | 10个 | 4.5903 | 1.15 | 5.28
|  | 松圆木 |  |  |  |  | m3 | 0.0002 | 1681.42 | 0.34
|  | 3厚不锈钢发光字0.628*0.931m |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 428.42 | 432.7
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 4.41 | 1 | 4.41
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
项目编码 |  | 01A004001 |  | 项目名称 |  | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  |  | 计量单位 |  | m
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ^ 水马(摊销费) 900*1800mm |  | m | 1 | 12.82 | 17.88 |  | 4.29 | 12.82 | 17.88 |  | 4.29
小计 | [8 empty] | 12.82 | 17.88 |  | 4.29
清单项目综合单价 | [8 empty] | 34.99
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 9.228 | 1.39 | 12.82
| 材料 | 水马(摊销费) 900*1800mm |  |  |  |  | m | 1.01 | 17.7 | 17.88
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
项目编码 |  | 011601001001 |  | 项目名称 |  | 脚手架 |  |  | 计量单位 |  | 项
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
050014-22换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 ^ (单独搭设的装饰用脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65) |  | 100m2 | 0.938 | 342.11 | 10.56 | 1.43 | 91.16 | 320.8 | 9.9 | 1.34 | 85.48
小计 | [8 empty] | 320.8 | 9.9 | 1.34 | 85.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 417.52
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 普工人工费 |  |  |  |  | 元 | 20.5373 | 1.36 | 27.99
|  | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 219.3285 | 1.34 | 292.8
| 材料 | 水平架(脚手架专用) |  |  |  |  | m2 | 0.0482 | 15.93 | 0.77
|  | 交叉支撑(脚手架专用) |  |  |  |  | 副 | 0.1067 | 10.62 | 1.13
|  | 连接棒 |  |  |  |  | 个 | 0.0933 | 7.43 | 0.69
|  | 门式钢管架 |  |  |  |  | m2 | 0.1091 | 18.58 | 2.03
|  | 底座 |  |  |  |  | 个 | 0.0933 | 15.84 | 1.48
|  | 冲压钢脚手板 |  |  |  |  | m2 | 0.036 | 96.27 | 3.46
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 0.3376 | 1 | 0.34
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 |  |  |  |  | 台班 | 0.0024 | 549.9 | 1.34
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
E.3 工程量清单综合单价分析表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
项目编码 |  | 041201012001 |  | 项目名称 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 计量单位 |  | 项
清单综合单价组成明细
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润
C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 |  | 台·次 | 1 | 213.22 | 110.32 | 2107.69 | 212.55 | 213.22 | 110.32 | 2107.69 | 212.55
小计 | [8 empty] | 213.22 | 110.32 | 2107.69 | 212.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2643.78
费用明细 |  | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元）
| 人工 | 技工人工费 |  |  |  |  | 元 | 156.661 | 1.36 | 213.22
| 材料 | 镀锌铁丝（综合） |  |  |  |  | kg | 5 | 5.31 | 26.55
|  | 草袋 |  |  |  |  | 个 | 10 | 1.33 | 13.3
|  | 枕木 |  |  |  |  | m3 | 0.08 | 840.71 | 67.26
|  | 其他材料费(按百分比计算) |  |  |  |  | 元 | 3.21 | 1 | 3.21
| 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 |  |  |  |  | 台班 | 0.25 | 1548.77 | 387.19
|  | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 |  |  |  |  | 台班 | 1 | 1720.5 | 1720.5
注：招标文件提供了材料暂估单价的，按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 30833.7 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 30833.7

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 339170.65 | 9 | 30525.36
合 计 | [5 empty] | 30525.36

## E.6 材料暂估单价及调整表
E.6 材料暂估单价及调整表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  |  |  | 标段：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  | —
合计 | [7 empty] | — | — |  |  | —
注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 30833.7 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 30833.7

## E.8 专业工程暂估价明细表
E.8 专业工程暂估价明细表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
1 | 专业工程暂估价
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -

## E.9 计日工表
E.9 计日工表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
合计

## E.10 总承包服务费计价表
E.10 总承包服务费计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注
1 | 总承包服务费
1.1 | 总包管理服务费 |  | 2.5 |  | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2 | 发包人供应材料保管费 |  | 1.5 |  | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3 | 发包人供应设备保管费 |  | 1 |  | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -

## E.11 材料暂估价汇总表
E.11 材料暂估价汇总表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计
注：此表仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中。

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 工料机编号 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 00010100 | 普工人工费 |  | 元 | 5977.21 | 1.389 | 8302.34
2 | 00010200 | 技工人工费 |  | 元 | 11170.922 | 1.361 | 15203.62
3 | 00010400 | 普工人工费 |  | 元 | 5589.796 | 1.363 | 7618.89
4 | 00010500 | 技工人工费 |  | 元 | 27727.184 | 1.335 | 37015.79
5 | 00015100 | 普工人工费(市政维修) |  | 元 | 4735.189 | 1.389 | 6577.18
6 | 00015200 | 技工人工费(市政维修) |  | 元 | 3366.228 | 1.361 | 4581.44
7 | 01030300 | 镀锌铁丝(综合) |  | kg | 1.675 | 4.6 | 7.71
8 | 01030320 | 镀锌铁丝（综合） |  | kg | 5 | 5.31 | 26.55
9 | 02195425 | 超强级反光膜 |  | m2 | 0.904 | 159.29 | 144
10 | 02310100 | 草袋 |  | 个 | 10 | 1.33 | 13.3
11 | 03018950 | 不锈钢螺栓 M8mm×120mm |  | 套 | 442.218 | 1.1 | 486.44
12 | 03111004_1 | 电焊条 结422 φ3.2mm |  | kg | 146.157 | 6.37 | 931.02
13 | 05030100 | 枕木 |  | m3 | 0.08 | 840.71 | 67.26
14 | 12150445_2 | 港式隔离护栏 H=1.0m |  | m | 219.139 | 230.09 | 50421.69
15 | 14030100 | 汽油 |  | kg | 150.933 | 8.76 | 1322.17
16 | 14035110 | 柴油 |  | kg | 1041.938 | 7.36 | 7668.66
17 | 14035200 | 电 |  | kW·h | 1113.452 | 0.67 | 746.01
18 | 34095110 | 水 |  | m3 | 6.455 | 4.62 | 29.82
19 | 34095110_1 | 水 |  | m3 | 14.501 | 4.62 | 66.99
20 | 70030110 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | m3 | 9.379 | 395.27 | 3707.24
21 | @QTCLF | 其他材料费(按百分比计算) |  | 元 | 1506.727 | 1 | 1506.73
22 | BCCL_1_1 | 水马(摊销费) | 900*1800mm | m | 308.05 | 17.7 | 5452.49
23 | C08000500 | 钢筋切断机 直径D(mm） D=40 |  | 台班 | 0.039 | 37.84 | 1.48
24 | C08000600 | 钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 |  | 台班 | 0.181 | 22.28 | 4.03
25 | C10001100 | 对焊机 容量E（kV·A） E=75 |  | 台班 | 0.017 | 201.45 | 3.42
26 | C10002700 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 |  | 台班 | 56.358 | 172.55 | 9724.57
27 | 86005230 | 检修费 |  | 元 | 1640.61 | 0.885 | 1451.94
28 | 86005110 | 台班折旧费 |  | 元 | 5305.764 | 0.885 | 4695.6
29 | 86005250 | 维护费 |  | 元 | 3129.229 | 0.885 | 2769.37
30 | 86005290 | 安拆费及场外运输费 |  | 元 | 50.88 | 1 | 50.88
31 | 86005270 | 机械管理费 |  | 元 | 896.894 | 1 | 896.89
工料机汇总表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 工料机编号 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
32 | 70030104_2 | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | m3 | 1.878 | 350.28 | 657.83
33 | 03015170_2 | 铁钉(综合) |  | kg | 6.012 | 4.87 | 29.28
34 | 35190110 | 建筑模板 1830×915×18 三级黑板 |  | 张 | 2.371 | 75.22 | 178.35
35 | 05035462_1 | 松杂枋板材(周转材) |  | m3 | 0.059 | 1624.78 | 95.86
36 | 14190080 | 隔离剂 |  | kg | 2.648 | 7.08 | 18.75
37 | 35035165_1 | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) |  | kg | 11.239 | 4.25 | 47.77
38 | 03135130_2 | 镀锌钢板综合 |  | kg | 300.98 | 3.93 | 1182.85
39 | 01010504_1 | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm |  | t | 0.427 | 3902.65 | 1666.43
40 | 70030106_3 | C20细石混凝土 |  | m3 | 8.556 | 390.2 | 3338.55
41 | 70030110_3 | C30细石混凝土 |  | m3 | 1.543 | 412.09 | 635.85
42 | 00010300 | 高级技工人工费 |  | 元 | 1849.848 | 1.3765 | 2546.32
43 | 01215216_1 | 热镀锌钢材综合 |  | t | 5.868 | 4492.5 | 26361.99
44 | 01495112 | 不锈钢钉 304 |  | kg | 19.589 | 10.62 | 208.04
45 | 14255152 | 202胶 |  | kg | 15.631 | 37.17 | 581
46 | 09035308_1 | 3mm厚304不锈钢板面饰氟碳漆 |  | m2 | 98.459 | 495.58 | 48794.31
47 | 01030300_1 | 镀锌钢丝(综合) |  | kg | 0.039 | 4.6 | 0.18
48 | 03110340 | 钢锯条 |  | 根 | 0.15 | 0.58 | 0.09
49 | 17195340 | 刚性阻燃管 φ32×2.5 |  | m | 15.9 | 4.42 | 70.28
50 | 18110408 | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 | 3.863 | 0.66 | 2.55
51 | 29190310 | 镀锌电缆卡子 2mm×35mm |  | 套 | 1.605 | 1.64 | 2.63
52 | 34110100 | 标志牌 |  | 个 | 0.918 | 0.71 | 0.65
53 | 28050130_1 | YJV-3x6 | 0.6/1KV YJV 3×6 | m | 15.15 | 19.73 | 298.91
54 | 03013212 | 镀锌木螺钉 D6×100mm |  | 10个 | 32.134 | 1.15 | 36.95
55 | 01535310 | 铁件(综合) |  | kg | 2.798 | 6.16 | 17.24
56 | 12190126_1 | 3厚不锈钢发光字1.394*1.349 |  | 个 | 1.01 | 1231.48 | 1243.79
57 | 12190126_2 | 3厚不锈钢发光字1.317*1.343 |  | 个 | 1.01 | 1158.28 | 1169.86
58 | 12190124_1 | 3厚不锈钢发光字0.922*0.755 |  | 个 | 2.02 | 739.23 | 1493.24
59 | 12190124_2 | 3厚不锈钢发光字0.628*0.931m |  | 个 | 2.02 | 428.42 | 865.41
60 | 70010702 | 湿拌地面砂浆 M15 |  | m3 | 2.116 | 345.27 | 730.59
61 | 70010408 | 湿拌抹灰砂浆 M15 |  | m3 | 5.412 | 341.31 | 1847.17
工料机汇总表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 工料机编号 | 工料机名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
62 | 05035464 | 松杂枋板材 |  | m3 | 0.21 | 1624.78 | 341.2
63 | 35015180 | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 |  | 张 | 5.49 | 43.36 | 238.05
64 | 14190208 | 脱模剂 |  | kg | 4.378 | 7.43 | 32.53
65 | 13095130_1 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 40.54 | 60 | 2432.4
66 | 14195175 | 稀释剂 |  | kg | 3.957 | 10.62 | 42.02
67 | 14235140 | 乙炔气 |  | m3 | 67.688 | 16.11 | 1090.45
68 | 14235120 | 氧气 |  | m3 | 136.424 | 6.19 | 844.46
69 | 04035120 | 中砂 |  | m3 | 1.842 | 180.58 | 332.63
70 | 04050124_1 | 碎石 20～40mm |  | m3 | 0.395 | 168.93 | 66.73
71 | 18295200 | 门式钢管架 |  | m2 | 0.109 | 18.58 | 2.03
72 | 01515292 | 交叉支撑(脚手架专用) |  | 副 | 0.107 | 10.62 | 1.14
73 | 01515162 | 水平架(脚手架专用) |  | m2 | 0.048 | 15.93 | 0.76
74 | 35055370 | 冲压钢脚手板 |  | m2 | 0.036 | 96.27 | 3.47
75 | 03135300 | 连接棒 |  | 个 | 0.093 | 7.43 | 0.69
76 | 35055120 | 底座 |  | 个 | 0.093 | 15.84 | 1.47
|  | 合计 |  |  |  |  | 271048.27

## 清单含定额子目表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 7771.66
1 | 011503001001 | 拆除金属栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:拆除原有金属栏杆 2.拆除后栏杆归业主所有，如施工单位回收处置，则另计金属残值回收抵扣费用 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 218.92 | 35.5 | 7771.66
| 090101-191 | 人行护栏拆除 固定式 |  | 100m | 2.1892 | 3549.2 | 7771.66
|  | 新建工程 |  |  |  |  | 92476.73
2 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1.类型:港式隔离护栏 H=1.0m 2.规格、型号:N1:D=16mm圆钢，N2：15*40mm扁钢，N3：40*40mm方钢，N4:200*160*10mm方通 3.IV类(超强级),15x4cm,安装于车行道侧迎车面,端头设置一块,普通段每6m设置一块 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 218.92 | 300.88 | 65868.65
| 090101-193换 | 人行护栏安装 固定式路侧护栏 ^ 港式隔离护栏 H=1.0m,人行道板 250mm×250mm×50mm,水,干混抹灰砂浆 M15,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 100m | 2.1892 | 30088.8 | 65868.65
3 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 229.87 | 65.83 | 15132.34
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面 ^ 水,湿拌抹灰砂浆 M15,湿拌抹灰砂浆 M15 |  | 100m2 | 2.2987 | 6583.03 | 15132.34
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 83.63 | 23.56 | 1970.32
本页小计 | [6 empty] | 90742.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
| 050005-14换 | 砂浆找平层(厚20mm) 在填充料上 ^ 水,湿拌地面砂浆 M15 |  | 100m2 | 0.8363 | 2356.98 | 1970.32
5 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 8.43 | 719.32 | 6063.87
| 120003-27换 | 压顶 混凝土 ^ C20细石混凝土 |  | 10m3 | 0.843 | 7193.18 | 6063.87
6 | 010505001001 | 压顶模板 | 1.垫层部位:挡土墙压顶 2.模板材质:木模板 | m2 | 43.78 | 78.61 | 3441.55
| 120008-12 | 挡土墙压顶 模板 |  | 100m2 | 0.4378 | 7860.98 | 3441.55
|  | 入口标识-基础 |  |  |  |  | 17674.79
7 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合开挖 2.开挖深度:1m 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 27.36 | 11.03 | 301.78
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 |  | 1000m3 | 0.0274 | 8834.4 | 241.61
| 120001-1 | 人工挖一般土方 |  | 100m3 | 0.0164 | 3670.95 | 60.17
8 | 010102007001 | 回填方 | 1.机械回填土 夯填 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 13.08 | 26.54 | 347.14
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 |  | 100m3 | 0.1308 | 2654.22 | 347.14
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:综合考虑 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 14.43 | 86.44 | 1247.33
| 120001-209 | 挖掘机装土 |  | 1000m3 | 0.0144 | 2782.36 | 40.15
| 120001-210+120001-211*30 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km) |  | 1000m3 | 0.0144 | 83662.67 | 1207.18
10 | 040202010001 | 碎石 | 1.素土夯实 2.石料规格:级配碎石垫层 3.厚度:100mm 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 18.24 | 39.81 | 726.13
| 050005-2 | 人工级配砂石垫层 |  | 10m3 | 0.182 | 3767.41 | 685.74
| 120001-132 | 打夯机原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.1824 | 221.42 | 40.39
本页小计 | [6 empty] | 12127.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.85 | 492.46 | 911.05
| 050003-36换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.185 | 4924.55 | 911.05
12 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.模板材质:木模板 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.32 | 61.72 | 204.91
| 050003-1 | 基础垫层 |  | 100m2 | 0.0332 | 6171.5 | 204.91
13 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 9.24 | 583.27 | 5389.41
| 050003-38换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 带形基础 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.924 | 5832.65 | 5389.41
14 | 010505002001 | 基础模板 | 1.模板材质:木模板 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 19.92 | 79.39 | 1581.45
| 050003-2 | 基础 |  | 100m2 | 0.1992 | 7939.62 | 1581.45
15 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌钢板 2.规格:1000*200*10@600镀锌钢板 | t | 0.298 | 10519.16 | 3134.71
| 050003-105换 | 预埋件 铁件 ^ 镀锌钢板综合 |  | t | 0.298 | 10519.16 | 3134.71
16 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋-箍筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm | t | 0.22 | 6622.6 | 1456.97
| 050003-98换 | 现浇构件箍筋 制作 Φ10以外 ^ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm |  | t | 0.22 | 5074 | 1116.28
| 050003-99 | 现浇构件箍筋 安装 Φ10以外 |  | t | 0.22 | 1548.6 | 340.69
17 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm | t | 0.19 | 6328.77 | 1202.47
本页小计 | [6 empty] | 13880.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
| 050003-92换 | 现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内 ^ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm |  | t | 0.19 | 4908 | 932.52
| 050003-93 | 现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内 |  | t | 0.19 | 1420.77 | 269.95
18 | 010502002002 | 条形基础 | 1.混凝土种类:C30细石混凝土 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.52 | 601.46 | 914.22
| 050003-38换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 带形基础 ^ C30细石混凝土 |  | 10m3 | 0.152 | 6014.59 | 914.22
19 | 010505002002 | 基础模板 | 1.模板材质:木模板 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.24 | 79.39 | 257.22
| 050003-2 | 基础 |  | 100m2 | 0.0324 | 7939.62 | 257.22
|  | 入口标识 |  |  |  |  | 169495.57
20 | 010606003001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢材综合 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | t | 5.239 | 18256.54 | 95646.01
| 050012-29换 | 钢骨架 异型 ^ 热镀锌钢材综合 |  | t | 5.239 | 18256.54 | 95646.01
21 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.油漆品种、遍数或厚度:热镀锌扁通面刷氟碳漆不小于60um 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 128.73 | 70.09 | 9022.69
| 100002-55+100002-56*(-2) | 氟碳面漆 厚度T(μm) T=80(实际厚度:60um) |  | 100m2 | 1.2873 | 7008.98 | 9022.69
22 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:3mm厚304不锈钢板面饰氟碳漆 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 93.77 | 616.17 | 57778.26
| 020006-78换 | 不锈钢面层 ^ 3mm厚304不锈钢板面饰氟碳漆 |  | 10m2 | 9.377 | 6161.69 | 57778.26
23 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 15 | 14.74 | 221.1
本页小计 | [6 empty] | 163839.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
| 040706-74换 | 硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 |  | 100m | 0.15 | 1474.25 | 221.1
24 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x6 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 15 | 26.07 | 391.05
| 040705-13换 | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ^ YJV-3x6 0.6/1KV YJV 3×6 |  | 100m | 0.15 | 2606.99 | 391.05
25 | 011508001001 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:1.394*1.349m 3.汉字--布 | 个 | 1 | 1590.62 | 1590.62
| 020006-102换 | 金属字 单字面积S(m2) S＞1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字1.394*1.349 |  | 10个 | 0.1 | 15906.29 | 1590.62
26 | 011508001002 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:1.317*1.343m 3.汉字--吉 | 个 | 1 | 1512.22 | 1512.22
| 020006-102换 | 金属字 单字面积S(m2) S＞1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字1.317*1.343 |  | 10个 | 0.1 | 15122.25 | 1512.22
27 | 011508001003 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:0.922*0.755m 3.字母B和U | 个 | 2 | 999.86 | 1999.72
| 020006-100换 | 金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字0.922*0.755 |  | 10个 | 0.2 | 9998.67 | 1999.72
本页小计 | [6 empty] | 5493.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文博路南入口导向标识工程-园建工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—文博路南入口导向标识工程等3个绿化类项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 011508001004 | 美术字 | 1.镌字材料材质:框3厚不锈钢板面，面5厚白色亚克力正面发光字 2.字体规格:0.931*0.628m 3.字母J和I | 个 | 2 | 666.95 | 1333.9
| 020006-100换 | 金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 混凝土面、抹灰面 ^ 3厚不锈钢发光字0.628*0.931m |  | 10个 | 0.2 | 6669.57 | 1333.9
本页小计 | [6 empty] | 1333.9
合计 | [6 empty] | 287418.75